## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Výkaz výměr stavby
| Stavba: |  | 20 | Wellness Ustní nad Orlicí
| Objekt: |  | 01 | Rekonstrukce a stavební upravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí
972 | Rozpočet: |  | 01 | VZT
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 373215.08 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2017-06-05
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 373215.08 | 78375.17 | 451590.25 | 100
2 | 01 | ZŠ Hradec nad Svitavou |  |  | 0 | 373215.08 | 78375.17 | 451590.25 | 100
3 | 01 | VZT |  |  | 0 | 373215.08 | 78375.17 | 451590.25 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 373215.08 | 78375.17 | 451590.25 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 01 | VZT jednotky |  |  | HSV |  |  | 0
| 02 | Koncové kusy |  |  | HSV |  |  | 0
| 03 | Ventilátory |  |  | HSV |  |  | 0
| 07 | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| 04 | Potrubní elementy |  |  | HSV |  |  | 0
| 05 | Distribuční elementy |  |  | HSV |  |  | 0
| 06 | Potrubí |  |  | HSV |  |  | 0
| 08 | Izolace |  |  | HSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Výkaz Výměr | [28 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20 | Wellness Ustní nad Orlicí | [26 empty] | STA
O: | 01 | Rekonstrukce a stavební upravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí | [23 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | VZT | [26 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 01 | VZT jednotky |  |  |  | 0 |  | 220142.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | DIL
1 | Rvzt01 | Podstropní VZT jednotka Remak Aeromaster FP 2.7 s rekuperací 94% s el. ohřevem 6kW Qo=Qp=800m3/h, včetně MaR, ovladače a pružných manžet | ks | 1 | 0 | 0 | 220142.8 | 220142.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 | [8 empty] | POL3_
Díl: | 02 | Koncové kusy |  |  |  | 0 |  | 3183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | DIL
2 | Rvzt02 | Protideštová žaluzie se sítí proti hmyzu 315x200mm | ks | 1 | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 | [8 empty] | POL3_
3 | Rvzt03 | Žaluziová kapka samotížná TRK 250 | ks | 1 | 0 | 0
4 | Rvzt04 | Protideštová žaluzie se sítí proti hmyzu 630x315mm | ks | 2 | 0 | 0 | 1522 | 3044 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 | [8 empty] | POL3_
Díl: | 03 | Ventilátory |  |  |  | 0 |  | 5810 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | DIL
5 | Rvzt5 | Stěnový axiální ventilátor HXM 250 Qp=500 m3/h | ks | 1 | 0 | 0 | 5810 | 5810 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 | [8 empty] | POL3_
Díl: | 04 | Potrubní elementy |  |  |  | 0 |  | 196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | DIL
6 | Rvzt9 | Jimka kondenzátu 630x315 | ks | 2 | 0 | 0
7 | Rvzt9B | Kulisový tlumič hluku 630x315mm l250mm 4xkulisa 100mm s náběhy a odtoky | ks | 1 | 0 | 0
8 | Rvzt9C | Kulisový tlumič hluku 630x315mm l1000mm 4xkulisa 100mm s náběhy a odtoky | ks | 1 | 0 | 0 | 196 | 196 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 | [8 empty] | POL3_
9 | Rvzt9D | Kulisový tlumič hluku 630x160mm l500mm 4xkulisa 100mm s náběhy a odtoky | ks | 1 | 0 | 0
10 | Rvzt9E | Kulisový tlumič hluku 630x315mm l400mm 4xkulisa 100mm s náběhy a odtoky | ks | 1 | 0 | 0
11 | Rvzt9F | Kulisový tlumič hluku 500x200mm l200mm 3xkulisa 100mm s náběhy a odtoky | ks | 1 | 0 | 0
12 | Rvzt9G | Kulisový tlumič hluku 500x200mm l600mm 3xkulisa 100mm s náběhy a odtoky | ks | 2 | 0 | 0
Díl: | 05 | Distribuční elementy |  |  |  | 0 |  | 2051 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | DIL
13 | Rvzt6 | Talířový ventil odvodní kovový d100 včetně montážního kroužku | ks | 1 | 0 | 0 | 492 | 492 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 | [8 empty] | POL3_
14 | Rvzt7q | Přívodní stěnová mřížka 200x100, včetně regulace a rámečku | ks | 2 | 0 | 0 | 541 | 1082 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 | [8 empty] | POL3_
15 | Rvzt7A | Odvodní stěnová mřížka 200x100, včetně regulace a rámečku | ks | 2 | 0 | 0
16 | Rvzt7B | Odvodní kovová mřížka jednořadá 200x100 včetně rámečku a regulační klapky | ks | 4 | 0 | 0
17 | Rvzt7C | Přívodní kovová mřížka dvouřadá 200x100 včetně rámečku a regulační klapky | ks | 4 | 0 | 0
18 | Rvzt7D | Kovová mřížka 500x200 včetně rámečku | ks | 2 | 0 | 0
19 | Rvzt8 | Přívodní stěnová mřížka 315x200, včetně rámečku | ks | 1 | 0 | 0 | 477 | 477 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 | [8 empty] | POL3_
Díl: | 06 | Potrubí |  |  |  | 0 |  | 434.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | DIL
20 | Rvzt10 | Spiro potrubí NEREZ. d100 včetně tvarovek, závěsů, těsnění a spojovacího materiálu | m | 1.75 | 0 | 0 | 248.25 | 434.44 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  | 1.725 | N |  |  |  |  | POL3_
21 | Rvzt11 | Čtyřhranné potrubí sk. I 200x100mm včetně tvarovek, závěsů, těsnění a spojovacího materiálu | m | 7.1 | 0 | 0 | [16 empty] | 7.1013 | [6 empty] | 258
22 | Rvzt12 | Čtyřhranné potrubí NEREZ. 200x100mm včetně tvarovek, závěsů, těsnění a spojovacího materiálu | m | 2.7 | 0 | 0 | [16 empty] | 2.645 | [6 empty] | 774
23 | Rvzt13 | Čtyřhranné potrubí NEREZ. 200x160mm včetně tvarovek, závěsů, těsnění a spojovacího materiálu | m | 5.6 | 0 | 0 | [16 empty] | 5.52 | [6 empty] | 928.8
24 | Rvzt14 | Čtyřhranné potrubí sk. I 200x200mm včetně tvarovek, závěsů, těsnění a spojovacího materiálu | m | 1.5 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.495 | [6 empty] | 344
25 | Rvzt15 | Čtyřhranné potrubí sk. I 250x200mm včetně tvarovek, závěsů, těsnění a spojovacího materiálu | m | 1 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.92 | [6 empty] | 387
26 | Rvzt16 | Čtyřhranné potrubí sk. I 250x250mm včetně tvarovek, závěsů, těsnění a spojovacího materiálu | m | 0.4 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.3565 | [6 empty] | 430
27 | Rvzt17 | Čtyřhranné potrubí NEREZ. 280x160mm včetně tvarovek, závěsů, těsnění a spojovacího materiálu | m | 1.4 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.357 | [6 empty] | 1155
28 | Rvzt18 | Čtyřhranné potrubí sk. I 315x200mm včetně tvarovek, závěsů, těsnění a spojovacího materiálu | m | 1.4 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.3225 | [6 empty] | 450
29 | Rvzt19 | Čtyřhranné potrubí NEREZ. 355x160mm včetně tvarovek, závěsů, těsnění a spojovacího materiálu | m | 2 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.9435 | [6 empty] | 1328.7
30 | Rvzt20 | Čtyřhranné potrubí sk. I 400x200mm včetně tvarovek, závěsů, těsnění a spojovacího materiálu | m | 2 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.9837 | [6 empty] | 525.6
31 | Rvzt21 | Čtyřhranné potrubí sk. I 450x200mm včetně tvarovek, závěsů, těsnění a spojovacího materiálu | m | 1.4 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.3627 | [6 empty] | 559
32 | Rvzt22 | Čtyřhranné potrubí NEREZ. 500x200mm včetně tvarovek, závěsů, těsnění a spojovacího materiálu | m | 2.5 | 0 | 0 | [16 empty] | 2.415 | [6 empty] | 1969.8
33 | Rvzt23 | Čtyřhranné potrubí NEREZ. I 630x160mm včetně tvarovek, závěsů, těsnění a spojovacího materiálu | m | 2.1 | 0 | 0 | [16 empty] | 2.07 | [6 empty] | 2038.2
34 | Rvzt231 | Čtyřhranné potrubí sk. I 630x315mm včetně tvarovek, závěsů, těsnění a spojovacího materiálu | m | 9.4 | 0 | 0 | [16 empty] | 3 | 5.1 | 9.315 |  |  |  |  | 812.7
35 | Rvzt232 | Čtyřhranné potrubí NEREZ. I 630x315mm včetně tvarovek, závěsů, těsnění a spojovacího materiálu | m | 5.5 | 0 | 0 | [17 empty] | 4.765 | 5.4798 |  |  |  |  | 2438.1
Díl: | 07 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 40600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | DIL
36 | rvzt24 | Silentblok v provedení do interiéru, únostnost 100kg | ks | 8 | 0 | 0
37 | rvzt26 | Montáž vzduchotechniky | soubor | 1 | 0 | 0 | 12100 | 12100 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 | [8 empty] | POL3_
38 | rtvzt0709 | Odvod kondenzátu | soubor | 1 | 0 | 0
39 | rtvzt0710 | Nosná konstrukce pro VZT jednotku (součást dodávky VZT jednotky) | soubor | 1 | 0 | 0
40 | rvzt28 | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 | [8 empty] | POL3_
41 | rvzt29 | Autorský dozor | ks | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 | [8 empty] | POL3_
42 | rvzt30 | Mimostaveništní doprava | ks | 1 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 | [8 empty] | POL3_
43 | rvzt32 | Zařízení staveniště | ks | 1 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 | [8 empty] | POL3_
Díl: | 08 | Izolace |  |  |  | 0 |  | 21070 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | DIL
44 | rvzt33 | Izolace minerální vata tl.40mm + oplechování včetně montáže | m2 | 20 | 0 | 0 | 904 | 18080 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  | 19.7346 | m2 | [5 empty] | POL3_
45 | rvzt34 | kaučuková parotěsná izolace 20mm včetně montáže | m2 | 5 | 0 | 0 | 598 | 2990 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  | 4.1296 | m2 | [5 empty] | POL3_
[27 empty] | 15 | 21
END