## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 4 | Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí
| Objekt: |  | 4 | V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí
766 | Rozpočet: |  | 1 | Architektonicko-stavební řešení
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2017-06-05
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Architektonicko-stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 951 | Ostatní výrobky |  |  | HSV |  |  | 0
| 952 | Stavební úpravy Řemesel |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 761 | Konstrukce sklobetonové |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 763 | Dřevostavby |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 4 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 4 | Rekonstrukce a stavební úpravy stávající sauny v Ústí nad Orlicí | [23 empty] | STA
O: | 4 | V Lukách 135,562 01 Ústí nad Orlicí | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Architektonicko-stavební řešení | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.62 |  |  |  |  | 32.53 |  |  |  |  | DIL
1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 34.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 4.72 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.16 | 5.47 |  |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [23 empty] | SPI
|  | B01-na celou dlažbu : 4,63*7,00+4,40*0,40 |  | 34.17 | [21 empty] | VV | 0
2 | 113152111R00 | Odstranění podkladu z kameniva těženého | m3 | 1.078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.72 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.38 | 0.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | B11,předpoklad 10cm : 14,00*0,77*0,10 |  | 1.078 | [21 empty] | VV | 0
3 | 113204111R00 | Vytrhání obrub záhonových | m | 20.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 2.6 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.08 | 1.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [23 empty] | SPI
|  | B10 : 2,40+4,40+14,00 |  | 20.8 | [21 empty] | VV | 0
4 | 113231223R00 | Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení B125, šířka žlabu 235 mm | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.18442 | 2.58 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.242 | 3.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně betonového lože | [23 empty] | SPI
|  | B09 : 14,00 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
5 | 132201110R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 21.0115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.365 | 7.67 |  |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [23 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | ozn B23,do hl.40cm-pro zateplení základu : (14,00+2*0,20+1,90)*0,40*0,40 |  | 2.608 | [21 empty] | VV | 0
|  | V1 : (9,8+8,05+2*0,12)*0,40*(1,43-0,37) |  | 7.6702 | [21 empty] | VV | 0
|  | V2 : 0,40*0,40*3*0,90 |  | 0.432 | [21 empty] | VV | 0
|  | B11 : 14,00*0,80*(0,25-0,10) |  | 1.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | B13 : 2,40*4,40*0,25 |  | 2.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | N03 : 13,91*0,37 |  | 5.1467 | [21 empty] | VV | 0
|  | N04 : 13,91*0,20*0,30 |  | 0.8346 | [21 empty] | VV | 0
6 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 21.0115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.011 | 0.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, | [23 empty] | SPI
|  | ozn B23,do hl.40cm-pro zateplení základu : (14,00+2*0,20+1,90)*0,40*0,40 |  | 2.608 | [21 empty] | VV | 0
|  | V1 : (9,8+8,05+2*0,12)*0,40*(1,43-0,37) |  | 7.6702 | [21 empty] | VV | 0
|  | V2 : 0,40*0,40*3*0,90 |  | 0.432 | [21 empty] | VV | 0
|  | B11 : 14,00*0,80*(0,25-0,10) |  | 1.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | B13 : 2,40*4,40*0,25 |  | 2.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | N03 : 13,91*0,37 |  | 5.1467 | [21 empty] | VV | 0
|  | N04 : 13,91*0,20*0,30 |  | 0.8346 | [21 empty] | VV | 0
7 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 105.0573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, | [23 empty] | SPI
|  | 21,01146*5 |  | 105.0573 | [21 empty] | VV | 0
8 | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 21.0115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | ozn B23,do hl.40cm-pro zateplení základu : (14,00+2*0,20+1,90)*0,40*0,40 |  | 2.608 | [21 empty] | VV | 0
|  | V1 : (9,8+8,05+2*0,12)*0,40*(1,43-0,37) |  | 7.6702 | [21 empty] | VV | 0
|  | V2 : 0,40*0,40*3*0,90 |  | 0.432 | [21 empty] | VV | 0
|  | B11 : 14,00*0,80*(0,25-0,10) |  | 1.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | B13 : 2,40*4,40*0,25 |  | 2.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | N03 : 13,91*0,37 |  | 5.1467 | [21 empty] | VV | 0
|  | N04 : 13,91*0,20*0,30 |  | 0.8346 | [21 empty] | VV | 0
9 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 21.0115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.652 | 13.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | ozn B23,do hl.40cm-pro zateplení základu : (14,00+2*0,20+1,90)*0,40*0,40 |  | 2.608 | [21 empty] | VV | 0
|  | V1 : (9,8+8,05+2*0,12)*0,40*(1,43-0,37) |  | 7.6702 | [21 empty] | VV | 0
|  | V2 : 0,40*0,40*3*0,90 |  | 0.432 | [21 empty] | VV | 0
|  | B11 : 14,00*0,80*(0,25-0,10) |  | 1.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | B13 : 2,40*4,40*0,25 |  | 2.64 | [21 empty] | VV | 0
|  | N03 : 13,91*0,37 |  | 5.1467 | [21 empty] | VV | 0
|  | N04 : 13,91*0,20*0,30 |  | 0.8346 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.6 |  | 0.58 |  |  |  |  | 40.91 |  |  |  |  | DIL
10 | 274313611R00 | Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 | m3 | 11.382 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 28.74 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.477 | 5.43 |  |  |  |  | POL1_
|  | V1 : (9,88+8,05+2*0,12)*0,40*1,50 |  | 10.902 | [21 empty] | VV | 0
|  | V2 : 0,40*0,40*3*1,00 |  | 0.48 | [21 empty] | VV | 0
11 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů zřízení | m2 | 21.876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03916 | 0.86 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.05 | 22.97 |  |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [23 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | předpoklad,nutno doměřit : | [23 empty] | VV | 0
|  | V1 : (9,88+8,05+2*0,12)*0,60*2 |  | 21.804 | [21 empty] | VV | 0
|  | V2 : 0,40*0,40*3*0,15 |  | 0.072 | [21 empty] | VV | 0
12 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů odstranění | m2 | 21.876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.32 | 7 |  |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [23 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | předpoklad,nutno doměřit : | [23 empty] | VV | 0
|  | V1 : (9,88+8,05+2*0,12)*0,60*2 |  | 21.804 | [21 empty] | VV | 0
|  | V2 : 0,40*0,40*3*0,15 |  | 0.072 | [21 empty] | VV | 0
13 | 289902122R00 | Odsekání betonu stěn, vrstvy do 100 mm | m2 | 2.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.207 | 0.58 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.981 | 5.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | ozn B16 : (14,00+2*0,20+1,90)*0,20-2,40*0,20 |  | 2.78 | [21 empty] | VV | 0
14 | ozn N04 | Betonový obrubník výšky nad terénem 100mm z monolitického betonu (pohledový,hladký),vč zákl kce, kompletní provedení | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | zaokrouhleno : 14 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
15 | R_27419_1 | Příplatek za pohledový beton viditelných ploch základu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.17 |  | 0 |  |  |  |  | 35.14 |  |  |  |  | DIL
16 | 342271336R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z cihel vápenopískových tloušťky 115 mm | m2 | 16.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15909 | 2.7 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.54603 | 9.26 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [23 empty] | SPI
|  | S2 : (1,05+1,10+1,10)*3,00 |  | 9.75 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,90*4*2,00 |  | 7.2 | [21 empty] | VV | 0
17 | 342264051RT3 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná | m2 | 25.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01852 | 0.47 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.011 | 25.88 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.10 : 25,60 |  | 25.6 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.57 |  | 0 |  |  |  |  | 7.69 |  |  |  |  | DIL
18 | 597101112RT1 | Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN | m | 13.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1126 | 1.57 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.5525 | 7.69 |  |  |  |  | POL1_
|  | N02 : 13,91 |  | 13.91 | [21 empty] | VV | 0
19 | R_51900_AP | Rozebrání a zpětná montáž zámkové dlažby přilehlého chodníku do ulice | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad rozebrání a zpětné mtž při realizaci základového pasu : 10,00*0,80 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.68 |  | 0 |  |  |  |  | 32.04 |  |  |  |  | DIL
20 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 22.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.18233 | 4.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | T1 : (0,80+2*1,97)*3 |  | 14.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | T2 : 0,70+2*2,00 |  | 4.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | T4 : 1,17*3 |  | 3.51 | [21 empty] | VV | 0
21 | 612421331R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 16.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01574 | 0.26 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.33481 | 5.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.09,nad obkladem : (6,05+5,60)*2*(3,00-2,30) |  | 16.31 | [21 empty] | VV | 0
22 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 6.9924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05369 | 0.38 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.1772 | 8.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | ostění T3 : (0,85+2*2,71)*2*0,31 |  | 3.8874 | [21 empty] | VV | 0
|  | dtto H1 : (1,17+2*1,14)*3*0,30 |  | 3.105 | [21 empty] | VV | 0
23 | 612451121R00 | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké | m2 | 21.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04558 | 0.98 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.608 | 13.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového | [23 empty] | SPI
|  | předpoklad,bazén - podklad pod nové obklady : | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : (4,21+2,95)*2*1,50 |  | 21.48 | [21 empty] | VV | 0
24 | 612481211RT2 | Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 3.304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.362 | 1.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | zdvojení pod obklad : | [23 empty] | VV | 0
|  | od terénu po 0,00 : (6,40+3,20+0,20)*0,20 |  | 1.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,53+0,35+0,12+4,72)*0,20 |  | 1.344 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.85 |  | 0 |  |  |  |  | 120.6 |  |  |  |  | DIL
25 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 10.995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.078 | 0.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | [23 empty] | SPI |  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
|  | 0,70*2,71*2+2,40*2,71+0,85*0,82 |  | 10.995 | [21 empty] | VV | 0
26 | 622311513R00 | Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 120 mm | m2 | 6.608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00878 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.493 | 3.26 |  |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek. | [23 empty] | SPI
|  | TI základů : | [23 empty] | VV | 0
|  | pod terén : (6,40+3,20+0,20)*0,40 |  | 3.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,53+0,35+0,12+4,72)*0,40 |  | 2.688 | [21 empty] | VV | 0
27 | 622311523RV1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 3.304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01182 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.857 | 2.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [23 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
|  | K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. | [23 empty] | SPI
|  | 20cm nad terén : (6,40+3,20+0,20)*0,20 |  | 1.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,53+0,35+0,12+4,72)*0,20 |  | 1.344 | [21 empty] | VV | 0
28 | 622311733RT6 | Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm | m2 | 52.0554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02957 | 1.54 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.4158 | 73.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [23 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
|  | K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. | [23 empty] | SPI
|  | skladba S1 : | [23 empty] | VV | 0
|  | od 0,00 : (6,40+3,20+0,20)*4,02 |  | 39.396 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,53+0,35+0,12+4,72)*3,52 |  | 23.6544 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,71*2 |  | -3.794 | [21 empty] | VV | 0
|  | -2,40*2,71 |  | -6.504 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,85*0,82 |  | -0.697 | [21 empty] | VV | 0
29 | 622311754RT6 | Zateplení ostění minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka | m2 | 5.6375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01912 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 2.992 | 16.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [23 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
|  | V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. | [23 empty] | SPI
|  | (0,70+2*2,71)*2*0,25 |  | 3.06 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,40+2*2,71)*0,25 |  | 1.955 | [21 empty] | VV | 0
|  | (0,85+2*0,82)*0,25 |  | 0.6225 | [21 empty] | VV | 0
30 | 622311764RT1 | Zateplení parapetu minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 40 mm | m2 | 0.2125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01768 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.582 | 0.34 |  |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2. | [23 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2.
|  | 0,85*0,25 |  | 0.2125 | [21 empty] | VV | 0
31 | 622471317RV6 | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2, | m2 | 43.121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.23 | 9.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | N05 : 13,91*3,10 |  | 43.121 | [21 empty] | VV | 0
32 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 107.3304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.11 | 11.81 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz výměra ETICS : 3,304+55,0554+5,6375+0,2125 |  | 64.2094 | [21 empty] | VV | 0
|  | N05-před nátěrem : 13,91*3,10 |  | 43.121 | [21 empty] | VV | 0
33 | 629451112R00 | Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm | m | 3.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0212 | 0.07 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.1818 | 0.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | pod klempířskými prvky, | [23 empty] | SPI
|  | pod vnitřní parapety T/4 : 1,17*3 |  | 3.51 | [21 empty] | VV | 0
34 | 622481291R0X | Montáž výztužné lišty rohové a dilatační s dodávkou lišty | m | 3.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ I | 0.1 | 0.37 |  |  |  |  | POL1_
|  | pravý roh zateplení : 3,70 |  | 3.7 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.01 |  | 0 |  |  |  |  | 58.21 |  |  |  |  | DIL
35 | 632415102RT2 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 2 mm, ruční zpracování | m2 | 48.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00355 | 0.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.342 | 16.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [23 empty] | SPI
|  | S3 : 25,60+14,80+8,50 |  | 48.9 | [21 empty] | VV | 0
36 | 632922954R00 | Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškově stavitelné dlaždice 400 x 600 mm, výškově stavitelné podstavce 35-55 mm | m2 | 40.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.62 | 24.99 |  |  |  |  | POL1_
|  | S6,zaměřeno CAD : 40,30 |  | 40.3 | [21 empty] | VV | 0
37 | 639571210R00 | Okapový chodník podél budovy z kačírku z kačírku, tloušťky 100 mm | m2 | 5.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.16 | 0.83 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.18 | 0.93 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez obrubníku a bez textílie | [23 empty] | SPI
|  | zaokrouhleno : 14*0,37 |  | 5.18 | [21 empty] | VV | 0
38 | 639571311R00 | Okapový chodník podél budovy z kačírku textilie proti prorůstání, 45 g/m2 | m2 | 9.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.13 | 1.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez obrubníku a bez textílie | [23 empty] | SPI
|  | zaokrouhleno : 14*0,70 |  | 9.8 | [21 empty] | VV | 0
39 | 631310034RA0 | Mazanina z betonu prostého C 16/20, tloušťky 150 mm | m2 | 21.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.37875 | 8.08 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 17/ I | Součtová | 0.67024 | 14.3 |  |  |  |  | POL2_
|  | hlazená dřevěným hladítkem. | [23 empty] | SPI
|  | podklad pod dlažbu v ploše odstraněných porostů : | [23 empty] | VV | 0
|  | B11,rostliny v kamenivu : 14,00*0,77 |  | 10.78 | [21 empty] | VV | 0
|  | B13 : 4,40*2,40 |  | 10.56 | [21 empty] | VV | 0
40 | 597000X | Keramická dlažba 600x600mm vhodná k pokládce na terče - dodávka | m2 | 44.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.89 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 40,30*1,1 |  | 44.33 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 28.46 |  |  |  |  | DIL
41 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 160.793 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.19 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.177 | 28.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | pro nátěr stěny : 13,91*3,10 |  | 43.121 | [21 empty] | VV | 0
|  | fasádní pro KZS : (10,74+3,71+1,51+2*1,00)*3,20 |  | 57.472 | [21 empty] | VV | 0
|  | oprava omítel 1.09 : 34,60 |  | 34.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | podhled 1.10 : 25,60 |  | 25.6 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 44.36 |  |  |  |  | DIL
42 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 83.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.308 | 25.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.09-1.12 : 34,60+25,60+14,80+8,50 |  | 83.5 | [21 empty] | VV | 0
43 | 952901411R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží | m2 | 134.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.139 | 18.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.38 : 134,10 |  | 134.1 | [21 empty] | VV | 0
44 | ozn N08 | Utěsnění obvodu střešní kce nad bazénem prosti stékající vodě, dle zvolené technolodie dodavatele | m | 23.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | půdorys střechy-nový stav : (6,00+5,60)*2 |  | 23.2 | [21 empty] | VV | 0
45 | ozn N10 | Zpětné osazení cvičebního prvku, s jeho potřebnou úpravou , na fasádu opatřenou nově ETICS tl.120, včetně provedení nových nátěrů s odstraněním původních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | severní pohled : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
46 | ozn N11 | Zpětné osazení žebříku, s jeho potřebnou ,úpravou na fasádu opatřenou nově ETICS tl.120, včetně provedení nových nátěrů s odstraněním původních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | severní pohled : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 951 | Ostatní výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
47 | O/1 | Nerezová přechodová lišta dl.800mm-dodávky,montáž, podrobněji Výpis výrobků a skladeb | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | O/1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
48 | O/2 | Nerezová přechodová lišta dl.950mm-dodávky,montáž, podrobněji Výpis výrobků a skladeb | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | O/2 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
49 | O/3 | Stabdartní sprchová hlavice vč potřebného příslušenství - dodávka,montáž, podrobněji Výpis výrobků a skladeb | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | O/3 : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
50 | O/4 | Větrací komínek pergoly,DN110,vč manžety,systémově - dodádávka,montáž, podrobněji Výpis výrobků a skladeb | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | O/4 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
51 | O/5 | Větrací mřížka nerez š120mm,dl 2300mm v podhledu střechy pergoly - dodávka,montáž, podrobněji Výpis výrobků a skladeb | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | O/5 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
52 | O/6 | Závěs pro zakrytí rozvaděče VZT, délka 80cm (míst. č. 1.11)., podrobněji Výpis výrobků a skladeb | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 952 | Stavební úpravy Řemesel |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
53 | ST01 | Drážka v podlaze pro rozvody UT vč zpětného zapravení,odvoz a likvidace suti | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
54 | ST02 | Drážka v podlaze pro rozvody UT vč zpětného zapravení,odvoz a likvidace suti | m | 5.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
55 | ST03 | Prostup ve stěně tl.40cm pro rozvody UT vč zpětného zapravení,odvoz a likvidace suti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
56 | ST04 | Prostup 200x100mm ve stěně tl.40cm pro rozvody UT vč zpětného zapravení,odvoz a likvidace suti | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
57 | ST05 | Prostup 355x160mm ve stěně tl.40cm pro rozvody VZT vč zpětného zapravení,odvoz a likvidace suti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
58 | ST06 | Prostup 500x200mm ve stěně tl.40cm pro rozvody VZT vč zpětného zapravení,odvoz a likvidace suti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
59 | ST07 | Prostup pr100mm ve stěně tl.10cm pro rozvody VZT vč zpětného zapravení,odvoz a likvidace suti | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
60 | ST08 | Prostup 315x200mm ve stěně tl.40cm pro rozvody VZT vč zpětného zapravení,odvoz a likvidace suti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
61 | ST09 | Prostup 250x250mm ve stěně tl.30cm pro rozvody VZT vč zpětného zapravení,odvoz a likvidace suti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
62 | ST10 | Prostup 630x315mm ve stropě a střeše pro rozvody VZT vč zpětného zapravení,odvoz a likvidace suti | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
63 | ST11 | Revizní otvor v SDK podhledu vč dodávky a montáže dvířek plast, k zařízení VZT | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 18.06 |  |  |  |  | 80.02 |  |  |  |  | DIL
64 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 6.1144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.23 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 6.436 | 39.35 |  |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, | [23 empty] | SPI
|  | ozn B24,odstranění základu vč podezdívky-východ : 9,40*0,40*(0,27+0,60) |  | 3.2712 | [21 empty] | VV | 0
|  | západ : 8,17*0,40*(0,27+0,60) |  | 2.8432 | [21 empty] | VV | 0
65 | 965042241R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 0.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.85 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 5.867 | 4.93 |  |  |  |  | POL1_
|  | ozn B12,podklad pod dlažbou,předpoklad 15cm : 14,00*0,40*0,15 |  | 0.84 | [21 empty] | VV | 0
66 | 965048250R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50% | m2 | 48.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02551 | 1.25 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.1155 | 5.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | B03,mč.1.10 : 25,60 |  | 25.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.11 : 14,80 |  | 14.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.12 : 8,50 |  | 8.5 | [21 empty] | VV | 0
67 | 965081713RT1 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 48.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.98 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.23 | 11.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [23 empty] | SPI
|  | B03,mč.1.10 : 25,60 |  | 25.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.11 : 14,80 |  | 14.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.12 : 8,50 |  | 8.5 | [21 empty] | VV | 0
68 | 965081813RT1 | Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.39 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.38 | 2.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [23 empty] | SPI
|  | ozn B12,dlažba betonová : 14,00*0,40 |  | 5.6 | [21 empty] | VV | 0
69 | 965081702R00 | Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm | m | 45.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.02 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.07 | 3.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad soklu : | [23 empty] | VV | 0
|  | mč.1.10 : (6,09+4,14)*2-3*0,80-0,70 |  | 17.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | mč.1.11 : (4,37+3,78)*2-0,80 |  | 15.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | mč.1.12 : (3,43+3,08)*2-0,80 |  | 12.22 | [21 empty] | VV | 0
70 | 965081802R00 | Soklíků z dlažeb keramických tloušťky nad 10 mm, výšky do 150 mm | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00824 | 0.12 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.09 | 1.26 |  |  |  |  | POL1_
|  | ozn B12 : 14,00 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
71 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou | m2 | 2.3436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.13 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.425 | 1 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI |  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | B05 : 1,89*2*0,31*2 |  | 2.3436 | [21 empty] | VV | 0
72 | 968061112R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.03 | 0.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [23 empty] | SPI
|  | 3*2+2 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
73 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.05 | 0.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [23 empty] | SPI
|  | B18 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
|  | B19 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
74 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 | m2 | 1.394 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0 | 0.075 | 0.1 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.955 | 1.33 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | B04 : 0,85*0,82*2 |  | 1.394 | [21 empty] | VV | 0
75 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 | m2 | 8.0028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.062 | 0.5 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.612 | 4.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | B04 : 1,17*1,14*6 |  | 8.0028 | [21 empty] | VV | 0
76 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.088 | 0.14 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.556 | 0.89 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | B19 : 0,80*2,00 |  | 1.6 | [21 empty] | VV | 0
77 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 4.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0.29 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.718 | 3.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | B18 : 0,7*2,00+0,8*2,0*2 |  | 4.6 | [21 empty] | VV | 0
78 | 968095001R00 | Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, | m | 5.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01113 | 0.06 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.083 | 0.43 |  |  |  |  | POL1_
|  | B07 : 1,17*3+0,85*2 |  | 5.21 | [21 empty] | VV | 0
79 | ozn B08 | Demontáž,odvoz a likvidace podhledu z textílie zavěšené na dřevěných lamelách,vč lamel | m2 | 25.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.10 : 25,60 |  | 25.6 | [21 empty] | VV | 0
80 | ozn B13 | Odstranění keřů, rostlin a porostu,odvoz a likvidace | m2 | 21.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | B11,rostliny v kamenivu : 14,00*0,77 |  | 10.78 | [21 empty] | VV | 0
|  | B13 : 4,40*2,40 |  | 10.56 | [21 empty] | VV | 0
81 | ozn B15 | Demontáž žebříku na střechu pro zpětné osazení,uložení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | severní pohled : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
82 | ozn B17 | Demontáž cvičebního prvku(žebřiny) pro zpětnou montáž,uložení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | severní pohled : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
83 | ozn B20 | Demontáž stávající sprchové hlavice s případným příslušenstvím,odvoz a likvidace | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | B20 : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
84 | ozn B21 | Odstranění pásu dlažby š120mm u fasády,odvoz a likvidace, včetně případného pevného podkladu | m | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | B21 : 3,20 |  | 3.2 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.47 |  |  |  |  | 41.37 |  |  |  |  | DIL
85 | 971033561R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 0.99603 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 1.79 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 5.796 | 5.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [23 empty] | SPI
|  | B05 : 0,85*1,89*2*0,31 |  | 0.99603 | [21 empty] | VV | 0
86 | 978015291R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % | m2 | 2.3157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.14 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.2 | 0.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.10,ostění oken pro mtž dveří : (0,85+2*0,82)*0,31*3 |  | 2.3157 | [21 empty] | VV | 0
87 | 978013141R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 30 % | m2 | 16.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.08 | 1.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.09,nad obkladem : (6,05+5,60)*2*(3,00-2,30) |  | 16.31 | [21 empty] | VV | 0
88 | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 33.8995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 2.07 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.67 | 22.71 |  |  |  |  | POL1_
|  | B14,omítka pod obklady : | [23 empty] | VV | 0
|  | dno : 4,21*2,95 |  | 12.4195 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : (4,21+2,95)*2*1,50 |  | 21.48 | [21 empty] | VV | 0
89 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 33.8995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 2.31 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.3 | 10.17 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [23 empty] | SPI
|  | B14 : | [23 empty] | VV | 0
|  | dno : 4,21*2,95 |  | 12.4195 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : (4,21+2,95)*2*1,50 |  | 21.48 | [21 empty] | VV | 0
90 | 979054441R00 | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 8.346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.115 | 0.96 |  |  |  |  | POL1_
|  | krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m | [23 empty] | SPI |  | krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
|  | B01-na celou dlažbu,k dalšímu použití : | [23 empty] | VV | 0
|  | N06 : 13,91*0,60 |  | 8.346 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 37.55 |  |  |  |  | DIL
91 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 40.0111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.9385 | 37.55 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.51 |  | 0 |  |  |  |  | 66.78 |  |  |  |  | DIL
92 | 711212000R00 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky | m2 | 91.6755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.095 | 8.71 |  |  |  |  | POL1_
|  | S3,podlahy : 25,60+14,80+8,50 |  | 48.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | vytažení na stěny : (6,09+4,14)*2*0,20-0,80*0,20*3-0,70*0,20*2 |  | 3.332 | [21 empty] | VV | 0
|  | (4,37+3,78)*2*0,20-0,80*0,20 |  | 3.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | (3,43+3,08)*2*0,20-0,80*0,20 |  | 2.444 | [21 empty] | VV | 0
|  | S4 : 4,21*2,95+(4,21+2,95)*2*1,50 |  | 33.8995 | [21 empty] | VV | 0
93 | 711212002R00 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 125.575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.46 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.385 | 48.35 |  |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [23 empty] | POP
|  | S3,podlahy : 25,60+14,80+8,50 |  | 48.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | vytažení na stěny : (6,09+4,14)*2*0,20-0,80*0,20*3-0,70*0,20*2 |  | 3.332 | [21 empty] | VV | 0
|  | (4,37+3,78)*2*0,20-0,80*0,20 |  | 3.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | (3,43+3,08)*2*0,20-0,80*0,20 |  | 2.444 | [21 empty] | VV | 0
|  | S4- ve 2vrstvách : (4,21*2,95+(4,21+2,95)*2*1,50)*2 |  | 67.799 | [21 empty] | VV | 0
94 | 711212601R00 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm | m | 70.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.11 | 7.71 |  |  |  |  | POL1_
|  | S3,podlahy : | [23 empty] | VV | 0
|  | vytažení na stěny : (6,09+4,14)*2 |  | 20.46 | [21 empty] | VV | 0
|  | (4,37+3,78)*2 |  | 16.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | (3,43+3,08)*2 |  | 13.02 | [21 empty] | VV | 0
|  | S4 : (4,21+2,95)*2+4*1,50 |  | 20.32 | [21 empty] | VV | 0
95 | 711212602R00 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.067 | 1.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | 5+5+4+4 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
96 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0.51154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.567 | 0.8 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [23 empty] | SPI
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 51.92 |  |  |  |  | DIL
97 | 712373121R00 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie | m2 | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.9146 | 35.67 |  |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | S5 : (4,32*4,11+2,28*0,20+2,28*4,41) |  | 28.266 | [21 empty] | VV | 2
|  | na "atiku" : (4,11+10,93*2)*0,40 |  | 10.388 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | zaokrouhleno : 39 |  | 39 | [21 empty] | VV | 0
98 | 712378006R00 | Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 25.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.189 | 4.91 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávek výrobků | [23 empty] | SPI
|  | "atika" S5 : 4,11+10,93*2 |  | 25.97 | [21 empty] | VV | 0
99 | 712378007R00 | Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 25.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.189 | 4.91 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávek výrobků | [23 empty] | SPI
|  | "atika" S5 : 4,11+10,93*2 |  | 25.97 | [21 empty] | VV | 0
100 | 712391171R00 | Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie | m2 | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.1 | 3.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | S5 : (4,32*4,11+2,28*0,20+2,28*4,41) |  | 28.266 | [21 empty] | VV | 2
|  | na "atiku" : (4,11+10,93*2)*0,40 |  | 10.388 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | zaokrouhleno : 39 |  | 39 | [21 empty] | VV | 0
101 | 712871801R00 | Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie | m2 | 6.4925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.34 | 2.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | na konstrukce převyšující úroveň střechy, | [23 empty] | SPI
|  | S5, na "atiku" : (4,11+10,93*2)*0,25 |  | 6.4925 | [21 empty] | VV | 0
102 | R_71219_1 | Systémové oplechování VIPLANYL na HH profilů PR1+PR3 vč potřebné podkladní kce, dle technologie dodavatele | m | 25.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | "atika" : 4,11+10,93*2 |  | 25.97 | [21 empty] | VV | 0
103 | R_71219_2 | Systémové uplechování okapu střechy (pro střechu S5)-dodávka,montáž | m | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | půdorys střechy : 2,7 |  | 2.7 | [21 empty] | VV | 0
104 | 28322012R | fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m2; PVC-P, PES výztuž; µ = 15 000,0 | m2 | 52.641 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00196 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 6,4925*1,20+39,00*1,15 |  | 52.641 | [21 empty] | VV | 0
105 | 69366198R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 52.641 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 6,4925*1,20+39,00*1,15 |  | 52.641 | [21 empty] | VV | 0
106 | 998712101R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m | t | 0.15864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 2.048 | 0.32 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
107 | 7300001 | UT, viz samostatný rozpočet | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | přenos částky ze samostatného rozpočtu : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 761 | Konstrukce sklobetonové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.6 |  | 0 |  |  |  |  | 44.41 |  |  |  |  | DIL
108 | ozn N01 | Sklobetonová stěna z Luxfer tl.80mm,čirá,ukončení zaoblenou tvarovkou,systémové provedení, dodávka,montáž,kompletně | m2 | 22.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11521 | 2.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ I | 1.965 | 44.41 |  |  |  |  | POL1_
|  | (1,40+3,40+2,00+1,00+3,50)*2,00 |  | 22.6 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 2.54 |  |  |  |  | DIL
109 | 762441112RT2 | Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním | m2 | 8.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01177 | 0.1 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.286 | 2.37 |  |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad : 16,60*0,50 |  | 8.3 | [21 empty] | VV | 0
110 | DR1 | Dřevěná krokev 120/200 kotvená do ocelových rámů pomocí trámových botek,povrchová úprava, dodávka,montáž,podrobněji Výpis výrobků a skladeb | m | 28.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
111 | oz N07 | Dřevěný hranol KVH 80x200mm,dl.5710mm,povrchová úprava-třešen,kotveno na nosnou kci, vč kotvících prostředků - dodávka,montáž | m | 45.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | N07 : 8*5,71 |  | 45.68 | [21 empty] | VV | 0
112 | 998762102R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | t | 0.09769 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.751 | 0.17 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41 |  | 0 |  |  |  |  | 7.54 |  |  |  |  | DIL
113 | 763611231R00 | Montáž opláštění z aglomerovaných desek bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubované | m2 | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.2599 | 7.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | [23 empty] | SPI
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | S5 : (4,32*4,11+2,28*0,20+2,28*4,41) |  | 28.266 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | zaokrouhleno : 29 |  | 29 | [21 empty] | VV | 0
114 | 60725016R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm | m2 | 31.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.013 | 0.41 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 29*1,10 |  | 31.9 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  |  | 2.25 |  |  |  |  | DIL
115 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | m | 6.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.01 | 800-764 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.092 | 0.56 |  |  |  |  | POL1_
|  | B06 : 1,17*3+0,85*3 |  | 6.06 | [21 empty] | VV | 0
116 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm | m | 16.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.04 | 800-764 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.1035 | 1.69 |  |  |  |  | POL1_
|  | ozn B22 : 14,00+2*0,20+1,90 |  | 16.3 | [21 empty] | VV | 0
117 | K/1 | Parapet hliník,lakovaný dl 800mm š220mm - dodávka,montáž, podrobněji Výpis výrobků a skladeb | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | K/1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
118 | K/2 | Oplechování atiky TiZn š590mm, dl16600mm - dodávka,montáž, podrobněji Výpis výrobků a skladeb | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | K/2 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
119 | K/3 | Oplechování zídky TiZn š200mm, dl3400mm - dodávka,montáž, podrobněji Výpis výrobků a skladeb | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
120 | K/4 | Žlab odpadní TiZn DN130,dl3200mm s napojením na stávající žlab, podrobněji Výpis výrobků a skladeb | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | K/4 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44 |  | 0.01 |  |  |  |  | 41.77 |  |  |  |  | DIL
121 | 766662811R00 | Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.01 | 800-766 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.11 | 0.33 |  |  |  |  | POL1_
|  | B18 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
122 | R_76619_1 | Obklad stěn - dřevěná provětrávaná fasády,šířka palubky 100mm,pomocné lešení, dodávka,montáž,kompletně vč povrchové úpravy | m2 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | -dřevěná fasádní palubka z tepelně upravené borovice,certifikát PEFC(dřevěná provětrávaná fasáda | [23 empty] | POP
|  | se systémem uchycení skrytým spojem) tl.palubky 20mm,šířka obložení 100mm,systémově | [23 empty] | POP
|  | -rohové spoje provedeny na pokos | [23 empty] | POP
|  | -palubky osazeny pomocí klipu s držákem pro dřevěné provětrávané fasády,systémově | [23 empty] | POP
|  | -spojovací prostředky,stavební výpomoce,povrchová úprava | [23 empty] | POP
|  | -přesun hmot | [23 empty] | POP
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | S2 : (1,05+1,10+1,10)*3,00*2+0,20*3,00*4+(1,05+1,10+1,10)*0,20 |  | 22.55 | [21 empty] | VV | 2
|  | 0,90*4*2,00*2+0,20*2,00*6+(0,90*4*0,20) |  | 17.52 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | zaokrouhleno : 41 |  | 41 | [21 empty] | VV | 0
123 | T/1 | Dveře vnitřní 800/1970,plné,kování,zámek,zárubeň obložková,dýha třešeň - dodávka,montáž, podrobněji Výpis výrobků a skladeb | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1/T : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
124 | T/2 | Dveře vnitřní 700/1970,plné,kování,zámek,zárubeň obložková,dýha třešeň - dodávka,montáž, podrobněji Výpis výrobků a skladeb | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | T/2 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
125 | T/3 | Dveře vstupní,EURO, s NSVT 850/2000+710,kování a zámek bezpečnostní,zárubeň,povrchová úprava, podrobněji Výpis výrobků a skladeb | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
126 | T/4 | Deska parapetní Postforming,dl1170mm š290mm - dodávka,montáž,stavební zapravení, podrobněji Výpis výrobků a skladeb | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | T/4 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
127 | 766420010RAI | Obklad podhledu palubkami a deskami z aglom. dřeva pouze montáž palubek, obklad ve specifikaci, | m2 | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00231 | 0.08 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 17/ I | Součtová | 1.2188 | 41.44 |  |  |  |  | POL2_
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | S5 : 4,51*4,74+2,68*4,61 |  | 33.7322 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | zaokrouhleno : 34 |  | 34 | [21 empty] | VV | 0
128 | 61191702R | palubka obkladová borovice; š = 118 mm; l = 3 000 až 5 000 mm; tl = 18,0 mm; jakost AB | m2 | 37.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00972 | 0.36 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 34*1,10 |  | 37.4 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.83 |  | 0.95 |  |  |  |  | 21.42 |  |  |  |  | DIL
129 | 767134802R00 | Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn plechy šroubovanými | m2 | 49.8575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.45 | 800-767 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.17 | 8.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | B02 : 9,96*2,75+8,17*2,75 |  | 49.8575 | [21 empty] | VV | 0
130 | 767996805R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 500 kg | kg | 497.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.02 | 0.001 | 0.5 | 800-767 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.026 | 12.94 |  |  |  |  | POL1_
|  | B02,nosná kce plotu,odhad 10kg/m2 : 9,96*2,75*10+8,14*2,75*10 |  | 497.75 | [21 empty] | VV | 0
131 | H/1 | Okno AL 1170x1140,trojsklo,kování - dodávka,montáž | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | H/1 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
132 | R_76719_AP1 | Ocelové prvky pergoly,pozink - dodávka,montáž,osazení,přesun,potřebné lešení, včetné výrobní dokumentace | kg | 3806.693 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 3.81 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | PR1 : 2453,22 |  | 2453.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | PR2 : 300,81 |  | 300.81 | [21 empty] | VV | 0
|  | PR3 : 429,09 |  | 429.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | PR4 : 248,06 |  | 248.06 | [21 empty] | VV | 0
|  | PR5 : 29,45 |  | 29.45 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 3460.63 | [21 empty] | VV | 1
|  | prostřih+spojovací materiál +10% : 0,10*3460,63 |  | 346.063 | [21 empty] | VV | 0
133 | R_76719_AP2 | Kotvení pergoly do zdiva závitovou tyčí M16 na chemickou kotvu,s vyvrtáním otvoru - dodávka,montá, vč stavebních přípomocí | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | viz výpis prvků : 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
134 | Z/1 | Žlabový hák TiZn,ATYP - dodávka,montáž | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | Z/1 : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.53 |  | 0 |  |  |  |  | 91.59 |  |  |  |  | DIL
135 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 48.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.05 | 2.45 |  |  |  |  | POL1_1
|  | S3 : 25,60+14,80+8,50 |  | 48.9 | [21 empty] | VV | 0
136 | 771479001R00 | Řezání dlaždic pro soklíky | m | 28.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.154 | 4.32 |  |  |  |  | POL1_
|  | sokl u zdi : 13,91 |  | 13.91 | [21 empty] | VV | 0
|  | sokl na KZS : 6,40+3,20+0,20 |  | 9.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,53+0,35+0,12+4,72-2,40 |  | 4.32 | [21 empty] | VV | 0
137 | 771575118RT1 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 48.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00693 | 0.34 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.3466 | 65.85 |  |  |  |  | POL1_7
|  | S3 : 25,60+14,80+8,50 |  | 48.9 | [21 empty] | VV | 0
138 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 49.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.07 | 3.48 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (6,09+4,14)*2 |  | 20.46 | [21 empty] | VV | 0
|  | (4,37+3,78)*2 |  | 16.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | (3,43+3,08)*2 |  | 13.02 | [21 empty] | VV | 0
139 | 771578014R00 | Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=6 mm a silikonem | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.12 | 6 |  |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | S4 : (4,21+2,95)*2+4*1,50+2*2,95+4*1,50 |  | 32.22 | [21 empty] | VV | 2
|  | napojení na stávající obklad : (4,21+2,95)*2 |  | 14.32 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | zaokrouhleno+rezerva : 50 |  | 50 | [21 empty] | VV | 0
140 | 771579795R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 48.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.04 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | S3 : 25,60+14,80+8,50 |  | 48.9 | [21 empty] | VV | 0
141 | 771130113R0X | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 200 mm s dodávkopu tmele a spárovací hmoty | m | 28.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ I | 0.2513 | 7.04 |  |  |  |  | POL1_
|  | sokl u zdi : 13,91 |  | 13.91 | [21 empty] | VV | 0
|  | sokl na KZS : 6,40+3,20+0,20 |  | 9.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,53+0,35+0,12+4,72-2,40 |  | 4.32 | [21 empty] | VV | 0
142 | 5970004 | Dlažba 600x600mm - dodávka | m2 | 59.9566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 1.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | 48,90*1,10+28,03*0,20*1,1 |  | 59.9566 | [21 empty] | VV | 0
143 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 1.5321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.598 | 2.45 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.41 |  | 0 |  |  |  |  | 195.58 |  |  |  |  | DIL
144 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 108.5584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.05 | 5.43 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1.10 : (6,09*2+4,14*2)*2,30 |  | 47.058 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,95*2,00-0,7*2,00-0,8*2,00*2 |  | -6.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,50*2 |  | -3.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.11 : (4,37+3,78)*2*2,53-0,8*2,00 |  | 39.639 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.12 : (3,43+3,08)*2*2,57-0,80*2,00 |  | 31.8614 | [21 empty] | VV | 0
145 | 781415015RT3 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele | m2 | 33.8995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00309 | 0.1 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.126 | 38.17 |  |  |  |  | POL1_7
|  | bazén : | [23 empty] | VV | 0
|  | S4-dno : 4,21*2,95 |  | 12.4195 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : (4,21+2,95)*2*1,50 |  | 21.48 | [21 empty] | VV | 0
146 | 781475120RT1 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 106.0084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00535 | 0.57 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.288 | 136.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.10 : (6,09*2+4,14*2)*2,30 |  | 47.058 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,95*2,00-0,7*2,00-0,8*2,00*2 |  | -6.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,50*2 |  | -3.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | odpočet mozaiky kolem dveří : -2,55 |  | -2.55 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.11 : (4,37+3,78)*2*2,53-0,8*2,00 |  | 39.639 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.12 : (3,43+3,08)*2*2,57-0,80*2,00 |  | 31.8614 | [21 empty] | VV | 0
147 | 781485122R00 | Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců z dílků, 20 x 20 mm, lepených do flexibilního tmele | m2 | 2.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.749 | 4.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | mozaika kolem dveří : 1,25*2,30*2-0,8*2,00*2 |  | 2.55 | [21 empty] | VV | 0
148 | 781497121R00 | Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm, | m | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.12 | 0.61 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2,57+2,53 |  | 5.1 | [21 empty] | VV | 0
149 | 781497111R00 | Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm, | m | 27.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.12 | 3.33 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1.10-obklad pod podhled : 0 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.11 : (4,37+3,78)*2-0,80 |  | 15.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.12 : (3,43+3,08)*2-0,80 |  | 12.22 | [21 empty] | VV | 0
150 | R_7814_1 | Příplatek za spárovací epoxidovou hmotu - plošně | m2 | 33.8995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | bazén : | [23 empty] | VV | 0
|  | S4-dno : 4,21*2,95 |  | 12.4195 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : (4,21+2,95)*2*1,50 |  | 21.48 | [21 empty] | VV | 0
151 | 5970001 | Obklad keramický 600/300mm - dodávka | m2 | 116.6928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 2.92 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 106,0844*1,1 |  | 116.6928 | [21 empty] | VV | 0
152 | 5970002 | Obklad keramický 300/100mm - dodávka | m2 | 37.2895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.75 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | 33,8995*1,1 |  | 37.2895 | [21 empty] | VV | 0
153 | 5970003 | Keramická mozaika 20/20mm - dodávka | m2 | 2.805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 2,55*1,1 |  | 2.805 | [21 empty] | VV | 0
154 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 4.4048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.598 | 7.04 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 14.37 |  |  |  |  | DIL
155 | 783222110RT1 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.287 | 0.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | základy : 0,40*1,50*2+0,40*1,00 |  | 1.6 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | zaokrouhleno : 2,0 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
156 | 783237100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.156 | 6.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | N09,zaměřeno CAD : 40,00 |  | 40 | [21 empty] | VV | 0
157 | 783903811R00 | Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.144 | 5.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | N09,zaměřeno CAD : 40,00 |  | 40 | [21 empty] | VV | 0
158 | 783904811R00 | Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.045 | 1.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | N09,zaměřeno CAD : 40,00 |  | 40 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 19.37 |  |  |  |  | DIL
159 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 195.9684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.06971 | 13.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.09 : 34,60+(6,05+5,60)*2*(3,00-2,30) |  | 50.91 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.10 : (6,09*2+4,14*2)*2,30 |  | 47.058 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.11 : (4,37+3,78)*2*2,53+14,80 |  | 56.039 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.12 : (3,43+3,08)*2*2,57+8,50 |  | 41.9614 | [21 empty] | VV | 0
160 | 784111701R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 25.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.03248 | 0.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.10,podhled : 25,60 |  | 25.6 | [21 empty] | VV | 0
161 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 69.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.03248 | 2.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | stropy 1.10-1.12 : 25,60+14,80+8,50 |  | 48.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1.09,nad obkladem : (6,05+5,60)*2*(3,00-2,10) |  | 20.97 | [21 empty] | VV | 0
162 | 784115712R00 | Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton, , bílé, dvojnásobné | m2 | 25.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.10191 | 2.61 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.10,podhled : 25,60 |  | 25.6 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
163 | 210001 | Elektroinstalace, viz samostatný rozpočet | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | přenos částky ze samostatného rozpočtu : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
164 | 240001 | VZT, viz samostatný rozpočet | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | přenos částky ze samostatného rozpočtu : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 168.17 |  |  |  |  | DIL
165 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 37.7065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.164 | 6.18 |  |  |  |  | POL8_
166 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 37.7065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.47 | 55.43 |  |  |  |  | POL8_
167 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 527.8912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
168 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 37.7065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 2.826 | 106.56 |  |  |  |  | POL8_
169 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 37.7065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
170 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
171 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
172 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END