## List1-rekapitulace
_____________________________________________________________________________________________________________
ADECO spol. s r.o.
| Komenského 726, 560 02 Česká Třebová |  |  |  | tel.: 465533029
_____________________________________________________________________________________________________________
REKAPITULACE ZAKÁZKY
Název akce: |  | Modernizace výtahů v centru sociální péče Ústí nad Orlicí
ELEKTROINSTALACE
Zakázka číslo:
UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
2) | Materiál nosný |  | silové + sděl. rozvody |  |  | 0
3) | Podružný materiál (položku určí dodavatel) |  |  |  |  | 0
4) | PPV (položku určí dodavatel) |  |  |  |  | 0
5) | Stavební práce |  |  |  |  | 0
6) | Revize zařízení |  |  |  |  | 0
7) | Doprava pracovníků na místo montáže (položku určí dodavatel) |  |  |  |  | 0
8) | Doprava materiálu (položku určí dodavatel) |  |  |  |  | 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A) CELKEM URN | [5 empty] | 0
9) | Hodinová zúčtovací sazba |  |  |  |  | 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B) CELKEM URN + HZS | [5 empty] | 0
10) | Dodávka zařízení (rozváděč HR ) |  |  |  |  | 0
11) | Doprava zařízení (položku určí dodavatel) |  |  |  |  | 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C) CELKEM ZA DODÁVKU: | [5 empty] | 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D) CELKEM URN + HZS + DODÁVKA ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
12) | Koordinační a kompletační činnost (položku určí dodavatel) |  |  |  |  | 0
13) | Inženýrská činnost (položku určí dodavatel) |  |  |  |  | 0
14) | Náklady na ekologickou likvidaci demontovaných materiálů |  |  |  |  | 0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Náklady bez DPH celkem: | [5 empty] | 0 | Kč
V České Třebové |  | 2017-08-25
Vypracoval: Ing. Vlastimil Šplíchal

## List2-HZS+dod.
Název akce: | Rekonstrukce ZŠ v Orlickém PodhůříModernizace výtahů v centru sociální péče Ústí nad Orlicí
ELEKTROINSTALACE
H.Z.S.
čís. | popis položky |  | hod. sazba | množství | celkem
1 | Prohlídka elektroinstalace a rozlišení obvodů k demontáži |  | 0 | 12 | 0
2 | Odpojení části obvodů u částečně demontovaných obvodů |  | 0 | 18 | 0
3 | Demontáž obvodů a přístrojů určených k demontáži |  | 0 | 27 | 0
4 | Práce spojené s přeložkou stávajících nedemontovaných obvodů |  | 0 | 60 | 0
na chodbách a schodišti pod kryty s požární odolností (dodá stavba)
5 | Úprava pole č.3 HR |  | 0 | 8 | 0
6 | Úprava JOP III v 1. NP |  | 0 | 5 | 0
7 | Komplexní vyzkoušení vč. záložního napájení |  | 0 | 6 | 0
8 | Zakreslení případných změn do dokumentace |  | 0 | 8 | 0
| Hodinová zúčtovací sazba celkem |  |  |  | 0 | Kč
Dodávky
čís. | popis položky | jedn. | cena/jedn. | množství | celkem
1 | Rozváděč RG | ks | 0 | 1 | 0
2 | Rozváděč R11 | ks | 0 | 1 | 0
3 | Úprava HR | ks | 0 | 1 | 0
| Dodávky celkem |  |  |  | 0 | Kč

## List3-materiál
Název akce: |  | Modernizace výtahů v centru sociální péče Ústí nad Orlicí
ELEKTROINSTALACE
Materiál
č.pol. | Charakteristika |  | Doporučený typ | M.j. | Počet | Cena/mj | Celkem | Pozn.
Náklady na likvidaci historického elektrošrotu jsou uvedeny v rámci ceny daného zařízení!
1 | svít. inter. přisazené LED25W, 2200lm, tř. II, IP54, 3000K |  | Plast B-SFD-OPD
|  |  | 220083 25W ECG W03 | ks | 25 | 0 | 0
2 | svít. inter. přisazené LED25W, 2200lm, tř. II, IP54, 3000K |  | Plast B-SFD-OPD 220083
| s vestavěným nouzovým modulem 300lm |  | 25W ECG W03+NO modul | ks | 9 | 0 | 0
3 | svít. inter. stropní LED16W, 1600lm, tř. II, IP64, 3000K-bílé |  | Romana mini LED 16W | ks | 9 | 0 | 0
4 | svít. exter. přisazené LED16W, 1600lm, tř. II, IP65, 3000K-bílé |  | Melissa mini ST LED16W | ks | 1 | 0 | 0
5 | svítidlo pro netrvalé nouz. osv. s vestavěným akum., 1 hod./190lm
| materiál PC, transp. kryt+ podvěšený piktogram |  | Palas-LED-1-Mi-ST | ks | 11 | 0 | 0
6 | spínač design Tango - řazení 1 - bílý, kompletní |  |  | ks | 11 | 0 | 0
7 | zapínací tlačítkový ovladač design Tango s or. doutn. - řazení 1 - bílý, kompletní |  |  | ks | 9 | 0 | 0
8 | spínač design Tango - řazení 6 - bílý, kompletní |  |  | ks | 1 | 0 | 0
9 | spínač design Tango - řazení 6+6 - bílý, kompletní |  |  | ks | 1 | 0 | 0
10 | ovladač nouzového zast. v pl. skříni, hřibové tlačítko s aret. 2xV |  | XAL K 178G | ks | 2 | 0 | 0
11 | zásuvka jednonásobná design Tango, bílá, kompletní |  |  | ks | 2 | 0 | 0
12 | zásuvka dvojnásobná design Tango, natočené dutinky, ochr. clonky, bílá, kompletní, |  |  | ks | 1 | 0 | 0
13 | krabice přístrojová pro montáž vícenás. přístrojů 71/81mm |  |  | ks | 22 | 0 | 0
14 | krabice přístrojová lištová bezhalogenová pro montáž přístrojů Tango |  |  | ks | 9 | 0 | 0
15 | krabice rozvodná pod omítku pr. 73x42mm |  |  | ks | 14 | 0 | 0
16 | krabice rozvodná pr. 103x50mm, svorkovnice 5 pólů |  |  | ks | 10 | 0 | 0
17 | krabice elektroinstalační pod omítku KO100E |  |  | ks | 1 | 0 | 0
18 | ekvipotenciální svorkovnice do 16mm2 do krabice KO100E |  |  | ks | 1 | 0 | 0
19 | ekvipotenciální svorkovnice do 95mm2 s krytem |  | EPS-2 | ks | 1 | 0 | 0
20 | svorka bezšroubová 3x2,5mm2 |  |  | ks | 110 | 0 | 0
21 | svorka bezšroubová 4x2,5mm2 |  |  | ks | 50 | 0 | 0
22 | svorka bezšroubová 5x2,5mm2 |  |  | ks | 30 | 0 | 0
23 | kabelový žlab Merkur M2-100x50 |  |  | m | 70 | 0 | 0
24 | kabelový žlab Merkur M2-200x100 |  |  | m | 12 | 0 | 0
25 | cena žlabů je včetně spojek, podpěr ve vzdál. po 1m (pro stoupací vedení |  |  |  |  | 0
podpěry PZMP) a kovových hmoždinek
26 | kabel |  | CYKY-O 3x1,5 (3A) | m | 65 | 0 | 0
27 |  |  | CYKY-J 3x1,5 (3C) | m | 372 | 0 | 0
28 |  |  | CYKY-J 3x2,5 (3C) | m | 25 | 0 | 0
29 |  |  | CYKY-J 5x1,5 (5C) | m | 95 | 0 | 0
30 |  |  | CYKY-J 5x4 | m | 4 | 0 | 0
31 |  |  | CYKY-J 4x35 | m | 14 | 0 | 0
32 |  |  | CYKY-J 4x50 | m | 28 | 0 | 0
33 |  |  | CYA25 Z/Žl | m | 30 | 0 | 0
34 |  |  | CYA6Z/Žl | m | 15 | 0 | 0
Kabely bezhalogenové sezachováním funkčnosti kab. trasy
35 | (ohnivzdorné a oheň retardující) | PRAFLADUR P60R 3x1,5 RE |  | m | 52 | 0 | 0
|  | PRAFLADUR P60R 5x1,5 RE |  | m | 30 | 0 | 0
36 | Pozn. Výrobce sjednotil cenu kabelů s | PRAFLADUR P60R 5x6 RE |  | m | 96 | 0 | 0
37 | odolností P30R a P60R | PRAFLADUR P60R 4x35 RE |  | m | 18 | 0 | 0
38 | Poplatek za střižení kabelů PRAFLADUR |  |  | ks | 2 | 0 | 0
39 | Jistič trojpólový char. B, 20A |  |  | ks | 1 | 0 | 0
| Dodávka nosného materiálu celkem | [5 empty] | 0 | Kč

## List4-rozváděče
| Název akce: | Modernizace výtahů v centru sociální péče Ústí nad Orlicí
ELEKTROINSTALACE
Dodávky - rozváděče
č. pol. | Charakteristika | Doporučený (vzorový) typ | M.j. | Počet | Cena/mj | Celkem | Pozn.
vč. mont.
Rozváděč RG
1 | Čtyřřadá oceloplechová rozvodnice 96 modulů
| v nást. provedení vč. sv. bloků a ostat. příslušenství | RNB-4N96-B | ks | 1 | 0 | 0
2 | Jistič trojpólový 80A, char "B", 10kA | LVN-80B-3 | ks | 1 | 0 | 0
3 | Podpěťová cívka 230V AC | SP-LT-A230 | ks | 1 | 0 | 0
4 | Spínač trojpólový 80A, montáž na lištu | MSO-80-3 | ks | 1 | 0 | 0
5 | svodič přepětí typ 1+2 "B+C" 12,5kA/350ms, 3 póly | FLP 12,5V/3 | ks | 1 | 0 | 0
6 | Jistič trojpólový 32A, char "B", 10kA | LTN-32B-3 | ks | 2 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový 16A, char. "B", 10kA | LTN-16B-1 | ks | 1 | 0 | 0
8 | Jistič jednopólový 10A, char. "B", 10kA | LTN-10B-1 | ks | 5 | 0 | 0
9 | Jistič jednopólový 6A, char. "B", 10kA | LTN-10B-1 | ks | 1 | 0 | 0
10 | Propojovací lišta jističů 3 pólová | S-3L-1000/16C | m | 0.5 | 0 | 0
11 | Připojovací nástavec do 50mm2 | AS-50-S-AL01 | ks | 8 | 0 | 0
12 | Přípojnice PEN 80A |  | ks | 1 | 0 | 0
| Dodávka rozváděče RG |  |  |  |  | 0 | Kč
Rozváděč R11
1 | Dvouřadá plastová rozvodnice v nást. provedení
| 24modulů, IP40/IP20 | COMBI 24-N | ks | 1 | 0 | 0
2 | Spínač trojpólový 32A, montáž na lištu | MSO-32-3 | ks | 2 | 0 | 0
3 | svodič přepětí typ 1+2 "B+C" 12,5kA/350ms, 3 póly | FLP 12,5V/3 | ks | 1 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový 10A, char. "B", 10kA | LTN-10B-1 | ks | 3 | 0 | 0
5 | Instalační stykač 2Z, 20A, c. 230V AC | RSI-20-20-X230-M | ks | 1 | 0 | 0
6 | Schodišťový automat 16A, Uc=230V. 0,5-10 min. |  | ks | 1 | 0 | 0
| Dodávka rozváděče R11 |  |  |  |  | 0 | Kč
Úprava HR
1 | Jistič trojpólový 100A, char "B", 10kA | LVN-100B-3 | ks | 1 | 0 | 0
2 | Jistič trojpólový 80A, char "C", 10kA | LVN-80C-3 | ks | 1 | 0 | 0
3 | Jistič trojpólový 63A, char "B", 10kA | LTN-63B-3 | ks | 1 | 0 | 0
4 | Jistič trojpólový 32A, char "B", 10kA | LTN-32B-3 | ks | 1 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový 10A, char. "B", 10kA | LTN-10B-1 | ks | 2 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový 6A, char. "B", 10kA | LTN-6B-1 | ks | 1 | 0 | 0
7 | Podpěťová cívka 230V AC | SP-LT-A230 | ks | 2 | 0 | 0
8 | Připojovací nástavec do 50mm2 | AS-50-S-AL01 | ks | 3 | 0 | 0
9 | Proudový chránič s vest. nadpr. ochranou 10A; 30mA | OLI 10B-N1-030AC | ks | 1 | 0 | 0
| Úprava HR |  |  |  |  | 0 | Kč

## List5-elektromontáže
Název: | Modernizace výtahů v centru sociální péče Ústí nad Orlicí
ELEKTROINSTALACE
Elektromontáže
čís. | popis položky | jedn. | množství | cena/jedn. | celkem | pozn. | Nmin | hod. sazba | koef.
1 | svorka bezšroubová do 3x2,5 mm2 | ks | 110 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 1
2 | svorka bezšroubová do 5x2,5 mm2 | ks | 50 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 1
3 | osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8 | ks | 46 | 0 | 0 |  | 3.6 | 0 | 1
4 | osazení hmoždinky do betonového zdiva HM8 | ks | 84 | 0 | 0 |  | 4.23 | 0 | 1
5 | osazení hmoždinky do betonového zdiva HM10 | ks | 44 | 0 | 0 |  | 5.18 | 0 | 1
6 | ochranná svork.vč.zap. typ 6236-30-63A | ks | 2 | 0 | 0 |  | 22.15 | 0 | 1
7 | krab. přístrojová (1901; KU 68) P.O. bez zapojení | ks | 22 | 0 | 0 |  | 5.44 | 0 | 1
8 | krab.přístr. pro lištový rozvod bez zapoj. | ks | 9 | 0 | 0 |  | 10.76 | 0 | 1
9 | krab.odbočná s víčkem; svor. (KR 97) kruh.vč.zapoj. | ks | 10 | 0 | 0 |  | 23.55 | 0 | 1
10 | krab.odb. s víčkem a svor pr.73x42mm vč. zap. | ks | 14 | 0 | 0 |  | 23.41 | 0 | 1
11 | krab.odboč.s víčkem;svor.(KO100) čtverc.vč.zap. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 24.05 | 0 | 1
12 | krabice plastová, uzavřené provedení, IP54 vč. zap | ks | 2 | 0 | 0 |  | 40.5 | 0 | 1
13 | odvíčkování nebo zavíčk. krabic, víčko na závit | ks | 23 | 0 | 0 |  | 0.48 | 0 | 1
14 | odvíčkování nebo zavíčk. krabic, víčko na šrouby | ks | 1 | 0 | 0 |  | 1.26 | 0 | 1
15 | montáž kab žlabu Merkur M2-100x50 - pož. odolná trasa | m | 70 | 0 | 0 |  | 38.4 | 0 | 1
16 | montáž kab žlabu Merkur M2-200x100 - pož. odolná trasa | m | 12 | 0 | 0 |  | 46.3 | 0 | 1
17 | CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU) | m | 15 | 0 | 0 |  | 5.43 | 0 | 1
18 | CYA 25 mm2 zelenožlutý (PU) | m | 15 | 0 | 0 |  | 5.43 | 0 | 1
19 | CYKY 3Ax1,5 mm2 750 V (PO) | m | 65 | 0 | 0 |  | 3.42 | 0 | 1
20 | CYKY 3Cx1,5 mm2 750 V (PO) | m | 160 | 0 | 0 |  | 3.42 | 0 | 1
21 | CYKY 3Cx1,5 mm2 750 V (PU) | m | 212 | 0 | 0 |  | 5.43 | 0 | 1
22 | CYKY 3Cx2,5 mm2 750 V (PO) | m | 25 | 0 | 0 |  | 3.42 | 0 | 1
23 | CYKY 5Cx1,5 mm2 750 V (PO) | m | 5 | 0 | 0 |  | 3.42 | 0 | 1
24 | CYKY 5Cx1,5 mm2 750 V (PU) | m | 90 | 0 | 0 |  | 5.43 | 0 | 1
25 | CYKY 7Cx1,5 mm2 750 V (PO) | m | 5 | 0 | 0 |  | 3.54 | 0 | 1
26 | CYKY-CYKYm 5x4 mm2 750 V (PO) | m | 4 | 0 | 0 |  | 6.32 | 0 | 1
27 | CYKY 4Bx35 mm2 1kV (PU) | m | 14 | 0 | 0 |  | 10.12 | 0 | 1
28 | CYKY 4Bx50 mm2 1kV (PU) | m | 28 | 0 | 0 |  | 10.12 | 0 | 1
29 | PRAFLADUR P60R 3x1,5 RE (PU) | m | 52 | 0 | 0 |  | 5.43 | 0 | 1
30 | PRAFLADUR P60R 5x1,5 RE (PU) | m | 30 | 0 | 0 |  | 5.43 | 0 | 1
31 | PRAFLADUR P60R 5x6 RE (PU) | m | 96 | 0 | 0 |  | 6.32 | 0 | 1
32 | PRAFLADUR P60R 4x35 RE (PU) | m | 18 | 0 | 0 |  | 6.32 | 0 | 1
33 | dod. +montáž protipož. ucpávky pro kabely pro otvor do 0,1m2 | ks | 12 | 0 | 0
34 | dod.+montáž protipož. ucpávky pro kabely pro otvor do 0,2m2 | ks | 2 | 0 | 0
35 | ukonč.vod.v rozv. vč.zap.akonc.do 2,5 mm2 | ks | 24 | 0 | 0 |  | 3.03 | 0 | 1
36 | ukonč.vod.v rozv. vč.zap.akonc.do 6 mm2 | ks | 32 | 0 | 0 |  | 3.41 | 0 | 1
37 | ukonč.vod.v rozv. vč.zap.akonc.do 25 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 |  | 10.75 | 0 | 1
38 | ukonč.vod.v rozv. vč.zap.akonc.do 35 mm2 | ks | 16 | 0 | 0 |  | 11.38 | 0 | 1
39 | ukonč.vod.v rozv. vč.zap.akonc.do 50 mm2 | ks | 8 | 0 | 0 |  | 13.91 | 0 | 1
40 | spínač řazení 1 zapuštěný vč. zap. | ks | 11 | 0 | 0 |  | 8.85 | 0 | 1
41 | spínač řazení 1 zapuštěný se sign. doutn. vč. zap. | ks | 9 | 0 | 0 |  | 8.85 | 0 | 1
42 | spínač řazení 6 zapuštěný vč. zap. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 10.12 | 0 | 1
43 | spínač řazení 6+6 zapuštěný vč. zap. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 20.24 | 0 | 1
44 | ovladač nouzového zast. v pl. skříni, hřibové tlačítko s aret. 2xV | ks | 2 | 0 | 0 |  | 65 | 0 | 1
45 | zás.polozap./zapuštěné10/16A 250V 2P+Z | ks | 2 | 0 | 0 |  | 16.44 | 0 | 1
46 | zás.polozap./zapuštěné10/16A 250V 2P+Z průb.mont. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 19.6 | 0 | 1
47 | jistič trojpólový 20A, montáž do rozváděče, vč. zap. | ks | 1 | 0 | 0 |  | 44 | 0 | 1
48 | celková prohlídka stáv. elektrorozvodu do 100tis. Kč | ks | 1 | 0 | 0 |  | 743.9 | 0 | 1
49 | mont.oceloplech.rozvodnic do 50 kg | ks | 1 | 0 | 0 |  | 130 | 0 | 1
50 | montáž celoplastové dvouřadé rozvodnice nást. provedení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 55 | 0 | 1
51 | svítidlo inter. stropní a nást. přisaz., nár. prostř., 1 zdroj+sklo | ks | 35 | 0 | 0 |  | 30.32 | 0 | 1
52 | svítidlo inter. přisaz., nár prostř. 1 zdroj+sklo s nouz. modulem | ks | 9 | 0 | 0 |  | 34.6 | 0 | 1
53 | svítidlo pro netrvalé nouzové osv. s vest. akum vč. piktogramu | ks | 11 | 0 | 0 |  | 34.6 | 0 | 1
| Elektromontážní práce celkem |  |  |  | 0 | Kč

## List7-stav-pr.
Název: | Modernizace výtahů v centru sociální péče Ústí nad Orlicí
ELEKTROINSTALACE
Stavební práce
Zakázka číslo:
čís. | Popis položky | jedn. | množství | cena/jedn. | celkem | pozn. | Nmin | hod. sazba | koef.1 | koef.2 | cen.cen
1 | vybour.otv.cihel.malt.váp.prům.do 60mm tl.do 150mm | ks | 4 | 0 | 0 |  | 3.84 | 0
2 | vybour.otv.cihel.malt.váp.prům.do 60mm tl.do 300mm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 10.98 | 0
3 | vysek. zdi cihl.kapsy-krab.< 100x100x50mm | ks | 35 | 0 | 0 |  | 9.12 | 0
4 | vysek. zdi cihl.kapsy-krab.< 150x150x100mm | ks | 10 | 0 | 0 |  | 19.44 | 0
5 | výsek.rýh cihla do hl. 30mm š. do 30mm | m | 33 | 0 | 0 |  | 10.56 | 0
6 | výsek.rýh cihla do hl. 30mm š. do 70mm | m | 26 | 0 | 0 |  | 12.48 | 0
7 | výsek.rýh cihla do hl. 30mm š. do 100mm | m | 30 | 0 | 0 |  | 13.74 | 0
8 | výsek.rýh strop/klenba cem.š.do 30mm | m | 5 | 0 | 0 |  | 9.72 | 0
9 | vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.5 | 0 | 0 |  | 56.4 | 0
10 | vnitrostaven. doprava suti za každých dalších 5 m | t | 5 | 0 | 0 |  | 6.6 | 0
11 | odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.5 | 0 | 0 |  | 29.4 | 0
12 | odvoz suti na skládku za každý další 1 km | t | 4.5 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0
13 | uložení suti na skládku | t | 0.5 | 0 | 0
! | kanál v podlaze, zahození a začištění rýh - viz stavební část
| Stavební práce celkem |  |  |  | 0 | Kč