## Svatobor
OCENĚNÍ
AKCE : |  | Evakuační výtahy CSP Ústí nad Orlicí
MÍSTO STAVBY : |  | Na pláni 1343, Ústí nad Orlicí
Dodavatel DG |  | Zeppelin CZ s.r.o.
Datum a stupeň PD |  | 09/2017, DSP+DPS
pol. | název |  | mj | počet | j.cena | celkem
DIESELAGREGÁT
1 | Soustrojí C3.3, 50kVA, vč. nabíječky AKU, |  | soub | 1 |  | 0
předehřevu, AKU baterií, automatiky, naftové nádrže, montáže
a zaškolení, včetně kapotáže SA Level 2
2 | Rozvaděč automatiky a fázování - Součát Elektro pro DA |  | soub | 0 |  | 0
3 | Kabeláž, propojení motor-rozvaděč - Součást Elektro pro DA |  | soub | 0 |  | 0
4 | Položka neobsazena |  | soub | 0 | 0 | 0
5 | Vana pod DA |  | kus | 1 | 0 | 0
6 | Montáž DA |  | soub | 1 | 0 | 0
|  | Celkem technologie |  |  |  | 0
VÝFUK SPALIN
7 | Výfukové potrubí nerez Js 65 - chem. nerez svařované |  | m | 6 | 0 | 0
8 | Položka neobsazena |  | kus | 0 | 0 | 0
9 | Tlumič výfuku | Zeppelin - součástí kapotáže DA | kus | 0 | 0 | 0
10 | Komín nerez AISI 316L 100 včetně izolace a opláštění - systémový |  | m | 26 | 0 | 0
10a | 2 kolena 45st. + 1x 90 st. - komínový systém detto položka 10 |  | sada | 1 | 0 | 0
10b | T-kus 100-90 90 st. na spodním konci svislé části komínu |  | ks | 1 | 0 | 0
11 | Ohyb 90st. nerez Js 65 - svařované |  | kus | 4 | 0 | 0
12 | položka neobsazena |  | kus | 1 | 0 | 0
13 | Izolace potrubí -rohož Orstech DP80 , tl.60mm |  | m2 | 4 | 0 | 0
14 | Nerez.-plech - povrchová úprava izolace |  | m2 | 4 | 0 | 0
15 | Kotevní a spoj. materiál |  | sd | 1 | 0 | 0
16 | Montáž výfuk. systému |  | sd | 1 | 0 | 0
|  | Celkem výfuk |  |  |  | 0
VZT odvod vzduchu
17 | Manžeta 300x900 - dle kapoty DA |  | kus | 1 | 0 | 0
18 | Kulisový tlumič Stavoklima GDE 100/500/500 |  | kus | 6 | 0 | 0
19 | Kulisový tlumič Stavoklima GDE 100/500/1000 |  | kus | 6 | 0 | 0
20 | Protidešťová žaluzie komfortní Elox Al. 1000x500 Fo=~0,34 m2 |  | kus | 1 | 0 | 0
21 | Položka neobsazena |  | kus | 1 | 0 | 0
22 | Položka neobsazena |  | kus | 1 | 0 | 0
23 | Potrubí čtyřhranné sk. I. pozink - 100% tvarovek |  | m2 | 10 | 0 | 0
24 | Položka neobsazena |  | sd | 1 | 0 | 0
25 | Kotevní a spoj. materiál |  | sd | 1 | 0 | 0
26 | Izolace potrubí výtlaku ve strojovně dle TZ - Orsteh LSP 40 tl. 60 |  | m2 | 10 | 0 | 0
27 | Montáž odvodního systému |  | sd | 1 | 0 | 0
|  | Celkem VZT odvod |  |  |  | 0
VZT přívod vzduchu
28 | Protihluková žaluzie Stavoklima PHZE 500x1000/400 |  | kus | 1 | 0 | 0
29 | Položka neobsazena |  | kus | 0 | 0 | 0
30 | Položka neobsazena |  | kus | 0 | 0 | 0
31 | Položka neobsazena |  | kus | 0 | 0 | 0
32 | Regulační klapka 500x1000 s Belimem |  | kus | 1 | 0 | 0
33 | Položka neobsazena |  | kus | 0 | 0 | 0
33 | Doizolování potrubí dle TZ (cca 1 m2 ORSTECH LSP 40 tl. 60) |  | sd | 1 | 0 | 0
34 | Kotevní a spoj. materiál |  | sd | 1 | 0 | 0
35 | Montáž přívod. systému |  | sd | 1 | 0 | 0
|  | Celkem VZT přívod |  |  |  | 0
Nafta
36 | Položka neobsazena |  | ks | 0 | 0 | 0
37 | Položka neobsazena |  | m | 0 | 0 | 0
38 | Položka neobsazena |  | ks | 0 | 0 | 0
39 | Položka neobsazena |  | sd | 0 | 0 | 0
|  | Celkem nafta |  |  |  | 0
Stavební
40 | Položka neobsazena |  | m2 | 0 | 0 | 0
41 | Položka neobsazena |  | m2 | 0 | 0 | 0
42 | Položka neobsazena |  | ks | 0 | 0 | 0
43 | Položka neobsazena |  | ks | 0 | 0 | 0
44 | Položka neobsazena |  | sd | 0 | 0 | 0
|  | Celkem stavební |  |  |  | 0
Demontáže
54 | Položka neobsazena |  | sd | 0 | 0 | 0
55 | Položka neobsazena |  | sd | 0 | 0 | 0
56 | Položka neobsazena |  | sd | 0 | 0 | 0
58 | Položka neobsazena |  | sd | 0 | 0 | 0
59 | Položka neobsazena |  | sd | 0 | 0 | 0
|  | Celkem demontáže |  |  |  | 0
60 | Projektová dokumentace - jednostupňová, strojní část DA + El. pro DA |  | sd | 1 | 0 | 0
61 | Doprava na montáž |  | sd | 1 | 0 | 0
| CELKEM zařízení bez dopravy DG |  |  |  |  | 0
62 | Doprava DA C3.3-50kVA (Zeppelin - Ústí nad Orlicí) |  | sd | 1 | 0 | 0
63 | Položka neobsazena |  | sd | 0 | 0 | 0
64 | Doprava odporníků + zapojení - provozní zkouška |  | sd | 1 | 0 | 0
65 | Položka neobsazena |  | sd | 1 | 0 | 0
| CELKEM zařízení s dopravou DG |  |  |  |  | 0