## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 0419 |  | Základní škola bratří Čapků 1332, Ústí nad Orlicí
Rekonstrukce rozdělovačů vytápění, ZŠ bratří Čapků 1332, Ústí nad Orlicí
| Cena bez DPH: |  | 0
| Zadavatel : |  | Město Ústí nad Orlicí |  |  | IČO : | 00279676
|  |  | Sychrova 16 |  |  | DIČ : | CZ00279676
|  | 56201 | Ústí nad Orlicí-Ústí nad Orlicí
| Projektant : |  | PROTOSAN s.r.o. |  |  | IČO : | 28829999
|  |  | Lanškrounská 2108/1a |  |  | DIČ :
|  | 56802 | Svitavy - Předměstí
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt | [5 empty] | 1
| SO 04 | Objekt "A", učebny a soc. zařízení |  |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 0419 | Rekonstrukce rozdělovačů vytápění, ZŠ bratří Čapků 1332, Ústí nad Orlicí
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt SO 04
Stavba : | 0419 | Rekonstrukce rozdělovačů vytápění, ZŠ bratří Čapků 1332, Ústí nad Orlicí
Objekt : | SO 04 | Objekt "A", učebny a soc. zařízení |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 04
Objekt "A", učebny a soc. zařízení
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  |  | Cena (Kč)
D.1.4.1.c | Vytápění stavby |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO 04 |  | 0

## SO 04 D.1.4.1.c Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 0419 | Rekonstrukce rozdělovačů vytápění, ZŠ bratří Čapků 1332, Ústí nad Orlicí
O: | SO 04 | Objekt "A", učebny a soc. zařízení
R: | D.1.4.1.c | Vytápění stavby
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
1 | 713091966T00 | Montáž tepelné izolace potrubní návlekové, z minerální vlny s hliníkovou folií | m | 1.5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-02 : 1+0,5 |  | 1.5
2 | 631547217R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-02 : 1 |  | 1
3 | 631547319R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 0.5 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-02 : 0,5 |  | 0.5
| 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné | [7 empty] | 1
50 m vodorovně
4 | 998713101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.00142 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 732 | Strojovny |  |  | 0
| 732 19 Montáž orientačních štítků | [7 empty] | 1
5 | 732199100RM1 | ...s dodávkou orientačního štítku | soubor | 10 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-02 : 5+5 |  | 10
| 735 49 Vypuštění vody z otopných soustav | [7 empty] | 1
( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )
6 | 735494811R00 | ...bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | m2 | 300 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.a : 300 |  | 300
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 1
7 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 | Přir.M | RTS |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-02 : 72 |  | 72
8 | 701246 | Vypracování provozního řádu, revizních knih, zaškolení iobsluhy | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-02 : 8 |  | 8
9 | 732921142 | Napuštění topného systému upravenou vodou | m3 | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-02 : 4 |  | 4
10 | 31946306R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 40 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 39,5 mm; vnější D1= 130 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-02 : 2 |  | 2
11 | 31946307R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 50 mm; 0,6 MPa; PN 6; vnitř.D = 51,0 mm; vnější D1= 140 mm; V = 38 mm; ČSN 13 1229 | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-02 : 1 |  | 1
| 998 73-2 Přesun hmot pro strojovny | [7 empty] | 1
12 | 998732101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 20.0158 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  | 0
| 722 13-09 Opravy vodovodního potrubí závitového | [7 empty] | 1
13 | 722130916R00 | ...přeřezání ocelové trubky, přes DN 25 do DN 50 | kus | 3 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-01 : 3 |  | 3
| 733 12 Potrubí z trubek hladkých | [7 empty] | 1
| 733 12-1 ocelových bezešvých tvářených za tepla | [7 empty] | 2
14 | 733121116R00 | ...nízkotlaké, D 44,5 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | D.1.4.1.b-01 : 1 |  | 1
15 | 733121218R00 | ...v kotelnách a strojovnách, D 57 mm, tloušťka stěny 2,9 mm | m | 0.5 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | D.1.4.1.b-01 : 0,5 |  | 0.5
| 733 12-7 příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých | [7 empty] | 2
16 | 733123116R00 | ...D 44,5, tloušťka stěny 2,6 mm | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-01 : 2 |  | 2
17 | 733123118R00 | ...D 57, tloušťka stěny 2,9 mm | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-01 : 1 |  | 1
| 733 12 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých | [7 empty] | 1
18 | 733120819R00 | ...přes 38 do D 60,3 | m | 1.5 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-01 : 1+0,5 |  | 1.5
| 733 12-39 Svařovaný spoj potrubí ocelového | [7 empty] | 1
19 | 733123916R00 | ...D 44,5 mm | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-01 : 2 |  | 2
20 | 733123918R00 | ...D 57 mm | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-01 : 1 |  | 1
| 733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí | [7 empty] | 1
| 733 19-12 ocelových hladkých | [7 empty] | 2
21 | 733190217R00 | ...do D 51/2,6 | m | 1.5 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [12 empty] | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
|  | D.1.4.1.b-01 : 1,5 |  | 1.5
| 733 19-9 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek | [7 empty] | 1
| 733 19-92 hladkých | [7 empty] | 2
| 733 19-923 navaření odbočky na dosavadní potrubí | [7 empty] | 3
22 | 733194916R00 | ...D 44,5 mm, s 2,6 mm | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-01 : 2 |  | 2
23 | 733194918R00 | ...D 57 mm, s 2,9 mm | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-01 : 1 |  | 1
| 230 03-1 Montáž spojů přírubových | [7 empty] | 1
24 | 230031026R00 | Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 40 | kus | 2 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-01 : 2 |  | 2
25 | 230031027R00 | Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 50 | kus | 1 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-01 : 1 |  | 1
| 998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí | [7 empty] | 1
26 | 998733101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.01271 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 734 | Armatury |  |  | 0
| 734 15 Šoupátko přírubové | [7 empty] | 1
27 | 734159154R00 | ... , na elektrický pohon, DN 50, , montáž, bez dodávky materiálu | soubor | 3 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-01 : 3 |  | 3
| 734 15 Šoupátka přírubová | [7 empty] | 1
28 | 734153540T00 | Elektricky ovládaný přírubový ventil DN 40 - dodávka MaR | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-01 : 2 |  | 2
29 | 734153550T00 | Elektricky ovládaný přírubový ventil DN 50 - dodávka MaR | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-02 : 1 |  | 1
| 734 17-4 Přírubový spoj | [7 empty] | 1
30 | 734173213R00 | ...PN 0,6/I MPa, DN 40, včetně dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-02 : 2 |  | 2
31 | 734173214R00 | ...PN 0,6/I MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-02 : 1 |  | 1
| 734 49-4 Návarek s trubkovým závitem | [7 empty] | 1
32 | 734494213R00 | ...G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-02 : 3 |  | 3
33 | 5511356971R | kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 " | kus | 3 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-02 : 3 |  | 3
| 998 73-4 Přesun hmot pro armatury | [7 empty] | 1
34 | 998734101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.07977 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
| 783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické | [7 empty] | 1
na vzduchu schnoucí
35 | 783424340R00 | ...potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 1.5 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | D.1.4.1.b-02 : 1,5 |  | 1.5
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0