STAVBY  BEZ  BARIÉR, s.r.o.

projekční kancelář

Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová, IČO : 27516041, DIČ : CZ27516041

tel. 606 941 634, 602 644 605, e-mail : kapounmartin@seznam.cz, www.stavbybezbarier.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A	Průvodní zpráva

- Průvodní zpráva byla zpracována dle prováděcí vyhlášky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení (podle stavu k 1.1.2018).

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby			Přístavba hasičské zbrojnice

Místo stavby			Ústí nad Orlicí - Černovír, č.p. 89

Předmět dokumentace		změna stavby - přístavba

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Žadatel/stavebník (investor):

Město Ústí nad Orlicí, IČ : 00 279 676, sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Stavby bez bariér, s.r.o., IČ : 275 16 041, Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová

Martin Kapoun, AT ČKAIT č. 0701038 - stavební část

Ing. Libor Barvínek - AI ČKAIT č. 0701502 - statika

Ing. Eva Ježková, AI ČKAIT č. 0701108 - požární bezpečnost

Jiří Břehovský, AT ČKAIT č. 0700442 - elektroinstalace a hromosvod

Ing. Libor Fojtík, AI ČKAIT č. 0700196 - technika prostředí staveb

Karel Volštát, AT ČKAIT č. 0601633 - rozpočtová část

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Přístavba objektu hasičské zbrojnice bude členěna na samostatné stavební objekty.

SO 01 - Budova

SO 02 - Opěrná zeď

SO 03 - Zpevněné plochy

Tyto stavební objekty budou realizován v jedné etapě bez dalšího časového členění.

A.3 Seznam vstupních podkladů

Pro provedení této projektové dokumentace bylo využito následujících podkladů :

- studie stavby,

- prohlídka stavby a staveniště,

- fotodokumentace stavby,

- výškové zaměření terénu,

- ověření existence inženýrských sítí v řešeném území,

- radonový průzkum,

- závěry jednání s investorem,

- mapové podklady a informace z katastru nemovitostí,

- příslušné typové podklady, normy, zákony a vyhlášky.

Česká Třebová, květen 2019