Příloha č. 3

Seznam předepsaných zkoušek a kontrol

- Před zahájením realizace

Před vlastním zahájení prací zhotovitel, v rámci dopracování realizační projektové dokumentace vypracuje a předloží objednateli k odsouhlasení systém zajištění kvality a jakosti všech prací. Vypracovány a předloženy ke schválení objednateli budou minimálně následující technologické postupy dále jen (TP) a kontrolně zkušební plány (dále jen KZP) na:

  - TP KZP zemní práce

  - TP KZP štětovnice

  - TP KZP komunikace II/360 dle podmínek SUS PK

  - TP KZP asfaltové komunikace a ostatní komunikace,

  - TP KZP podchod pod tratí a v ochranném pásmu dráhy, technologický postup bude projednán s vedoucím PS Ústí nad Orlicí p. Podhájeckým podle podmínek souhrnného stanoviska Správy železnic s.o. ze dne 27.9.2021

  - TP KZP křížení řeky Tiché Orlice – je nutné zahrnout podmínky Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové ze dne 1.9.2021 pod čj. PLa/2021/032721 také na:

a) vypracování povodňového plánu a jeho předložení vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska ( kontakt: Ing. Pavel Jansa 495 088 708, jansap@pla.cz),

b) dodržení ČSN 752130 – křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními,

c) majetkoprávní na pozemky p.č. 673/4 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí a 670/1 v k.ú. Černovír na dobu provádění prací vyřizuje Povodí Labe s.p., Závod Pardubice , Cihelna 135, provozní středisko Vysoké Mýto (kontakt Ing. V. Nádvorník 495 088 269, nadvornikv@pla.cz ), smlouvy o nájmu pozemku po dobu realizace stavebního záměru – s účinností od data jejího oboustranného podpisu (kontakt paní Olivová, tel. 465 423 602)

  - TP KZP stoky a přípojky

  - TP KZP vodovody a přípojky

  - TP KZP tlakové zkoušky

  - TP KZP zkoušky vodotěsnosti

  - TP KZP kamerové prohlídky

  - TP KZP vyhledávacích vodičů

  - TP KZP kabelové rozvody NN

  - TP KZP kabelové rozvody slaboproud na přenos dat

- Po ukončení realizace, v průběhu zkušebního provozu a v rámci předávacího řízení

Po ukončení realizace v průběhu zkušebního provozu a v rámci předávacího řízení provede zhotovitel následující zkoušky, revize apod. a předá příslušné doklady v papírové a elektronické elektronické podobě:

- Pro kanalizace a přeložky vodovodu:

- Prohlášení zhotovitele o shodě

- Certifikáty, atesty a dodací listy ke všem výrobkům a materiálům zabudovaným do díla

- Protokol o vytýčení stavby oprávněnou osobou

- Zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou včetně zákresu do katastrální mapy v tištěné i digitální podobě

- Doklady o zkouškách vodotěsnosti, tlakových zkouškách,

- Videozáznam z prohlídky technickou kamerou se záznamem spádu a kontroly ovality, v tištěné podobě podélný profil, záznam kamerové prohlídky a situaci s vyznačením prohlíženého úseku

- Doklady o zkouškách hutnění a rozbory zemin ke zjištění vhodnosti zásypového materiálu

- Doklad o zpětném převzetí pozemků a dotčených staveb jejich majiteli po dokončení stavby

- Popis a zdůvodnění odchylek od stavebního povolení

- Tabulka vyjadřující rozsah díla – délky a profily dle projektové dokumentace v porovnání se skutečností

- Originály stavebních deníků

- Doklady k překládaným nebo jinak dotčeným sítím a zařízením včetně dokladu o jejich zpětném předání vlastníkům a správcům

- Protokol o výškovém uložení kanalizačního potrubí

- Doklady o likvidaci všech odpadů

- Doklad o zkoušce signalizačních vodičů

- Stanovisko archeologa

- Kanalizační řád

- Doklad o propláchnutí a desinfekci vodovodu

- Dokumentace skutečného provedení stavby s ověřením projektanta (autorizační razítko a podpis) a zhotovitele (razítko a podpis) 2x v tištěné podobě a 1 x na elektronickém nosiči

- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby do GIS dle směrnice TEPVOS. spol. s r.o. č. INV/02 z roku 2018 - dvojmo v tištěné podobě a jednou na CD. Toto zaměření bude včetně přípojek resp. jejich napojení, popisu trubního materiálu a rokem pořízení, kladečského schéma, armatur a tvarovek a dále musí být zaměřeno křížení nebo souběh s dalšími podzemními zařízeními a vedeními

- Geometrické plány (GP) s vyznačením ochranného pásma dle zákona č. 274/2001 Sb., které je stanoveno v § 23 a je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany 1, 5 m u potrubí do pr. 500 mm a hloubky jeho uložení do 2,5 m. Počet originálů bude na každý dotčený pozemek v počtu tří kusů v případě jednoho vlastníka, v případě více vlastníků v počtu 3 ks + počet dalších spoluvlastníků. Součástí GP bude vyčíslení ploch záborů v m2 z jednotlivých pozemků a délky vybudovaných inženýrských sítí v m na každém pozemku.

- Pro objekty čerpacích stanic ještě navíc:

- Doklady o zkouškách vodotěsnosti

- Originály stavebních - montážních deníků

- Provozní řády čerpacích stanic, aktualizace kanalizačního řádu a dispečinku

- Doklad o provedení individuálních zkoušek

- Doklad o provedení komplexních zkoušek

- Doklad o zaškolení obsluhy

- Revize elektro, rozvaděčů a přípojek NN

- Doklady k Měření a regulaci a přenosu dat na centrální dispečink

- Návody k použití, prohlášení o shodě, prohlášení o úplnosti a komplexnosti technologie

- Prohlášení o funkčnosti díla

- Doklad o měření hluku

- Doklad o kontrole objektů vč. zprávy s pohledu BOZP vypracovaným odbornou osobou

- Společně pro celé dílo:

Prohlášení o splnění podmínek stanovených:

- ve stavebním povolení, v rozhodnutí Odboru dopravy a silničního hospodářství o umístění kanalizace do komunikací, podmínek v závazném stanoviska Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc z 5.10.2021 a k němu vydanému souhrnnému stanovisku vydaného Správou železnic, státní organizací, pod č.j. 25858/2021-SŽ-OŘ-HKR_OPS dne 27.9.2021

- Správou a údržbou silnic Pardubického kraje v souhlasu se zvláštním  užíváním pozemku ze dne 15.9.2021 pod zn. SUSPK/7344/2021 vč. prohlášení o doložení žádné úhrady stanoveného nájemného za užívání silnice II/360 a pozemku při provádění stavebních prací na umístění inženýrských sítí

- Správou železnic, státní organizace vč. doložení úhrady nájemného za užívání pozemku

- Povodím Labe s.p.

- Městem Ústí nad Orlicí

- Všech dalších případných nutných závazných vyjádření účastníků řízení

- Prohlášení a doklady o splnění dohodnutých podmínek s vlastníky pozemků a nemovitostí uvedených ve smlouvách o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene -  služebnosti inženýrské sítě, dohodnutých při realizaci stavby nebo nařízených třetí osobou

- Zajištění kontrolní činnosti

- Kontrolní činnost bude prováděna objednatelem prostřednictvím správce stavby. Jeho činnost bude zahájena předáním staveniště a ukončena závěrečným vyhodnocením stavby. Součástí jeho týmu bude i koordinátor bezpečnosti stavby.

- Při předání staveniště bude zhotovitelem předložen harmonogram výstavby, který bude obsahovat časové a finanční plnění a vč. nasazení techniky a pracovníků

- Při předání staveniště zhotovitel předloží v návaznosti na harmonogram akce plán kontrolních prohlídek nařízených ve stavebním povolení.

- Kontrolní dny realizace díla se budou konat 1x za 14 dní