## Rozpočet
Věta | Název | Mj | Počet | #VALUE!
| Projekt neřeší slaboproudé rozvody |  |  | #VALUE!
Dodávky
ROZVADĚČE:
viz. Výkresy rozvaděčů - podrobněji dle výkresů
Rozvaděč R.1.3 dle výkresu EL-02
| Hl. vypínač | ks | 1
| Přepěťová ochrana TNC (B+C) typ 1a 2 | ks | 1
| Kombinovaný jistič + proud. chr. 1F | ks | 11
| Jistič jednopólový do 16A "B", "C" | ks | 22
| Stykač 1f do 25A | ks | 2
| Proudový chránič třípólový do 40A | ks | 2
| Ovládací prvky DALI - dodávka svítidel (Příloha č.1) | ks | 1
| Skříň | ks | 1
1182-16627 | Rozvaděč R.1.3 - celkem | ks | 1
Rozvaděč R.1.4 dle výkresu EL-03
| Hl. vypínač | ks | 1
| Přepěťová ochrana TNC typ 2 | ks | 1
| Kombinovaný jistič + proud. chr. 1F | ks | 4
| Jistič třípólový do 20A "B", "C" | ks | 1
| Jistič jednopólový do 16A "B", "C" | ks | 18
| Stykač 3f do 25A | ks | 2
| Proudový chránič třípólový do 40A | ks | 2
| Skříň | ks | 1
1182-16627 | Rozvaděč R.1.4 - celkem | ks | 1
Dodávky - celkem
Elektromontáže
Kabely, ukončení kabelů
1123-7086 | 09040 TRUBKA DVOUPL. | m | 60
7002-17 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
7002-32 | CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 460
7002-23 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 840
7002-22 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 260
7002-492 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
7002-497 | CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 110
7002-437 | KABEL STÍNĚNÝ
7002-729 | JYTY-O 2x1 mm , pevně | m | 48
7002-439 | JYTY-J 4x1 mm , pevně | m | 110
7002-1 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)
7002-7 | CY 6 mm2 , pevně | m | 80
7002-415 | CY 10 , pevně | m | 80
9998-3115 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
9998-3116 | do 2,5 mm2 | ks | 180
Kabely, ukončení kabelů - celkem
Přístroje
1002-4448 | Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 5
1002-4451 | Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 8
1002-549 | PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (s bezšroubovými svorkami)
1002-4456 | Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 20
1002-5992 | PŘÍSTROJ TERMOSTATU
1002-5993 | Přístroj termostatu prostorového, s tepelnou zpětnou vazbou, s otočným ovládáním | ks | 3
1002-8101 | KRYT TERMOSTATU
1002-8104 | Kryt termostatu otočného, s otočným ovladačem a posuvným přepínačem; b. hliníková stříbrná | ks | 3
1002-7974 | KRYT SPÍNAČE
1002-7977 | Kryt spínače kolébkového; b. hliníková stříbrná | ks | 31
1002-8175 | RÁMEČEK
1002-8178 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. hliníková stříbrná | ks | 84
1002-8011 | ZÁSUVKA NN
1002-8014 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. hliníková stříbrná | ks | 48
Přístroje - celkem
Svítidla, světelné zdroje
Přesný vypís svítidel a zařízení pro ovládání svitidel dle přílohy č.1. Na konci výkazu.
Všechny svítidla musí před montáží a objednáním schvalit architektem a investorem
1200-23000 | Ocenit dle přílohy č.1 Zpracovatel Ing. Petr Lukeš | ks | 1
1063-40005 | Montáž svítidel
1063-40007 | Motáž | ks | 80
1263-4486 | SVĚTELNÉZDROJE
1263-1909 | dle skutečně dodaných svítidel | set | 1
Svítidla, světelné zdroje - celkem
Uložný materiál
1123-7377 | 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 86
1123-4 | 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 30
1123-6804 | KRABICE PANCÉŘOVÁ | ks | 4
1123-6302 | 25 trubka 750 N PP | m | 30
1123-6670 | 32 trubka 750 N PP | m | 30
1123-8834 | 40 trubka 750 N PP | m | 20
1123-4545 | 25 TRUBKA TUHÁ PVC 1250N délka 2 m barva černá | m | 30
1123-4547 | 40 TRUBKA TUHÁ PVC 1250N délka 2 m barva černá | m | 20
1066-3206 | DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65
1066-3207 | KABELOVÉ VSTUPY S PŘEDLISY PRO METRICKÉ VÝVODKY
1066-3208 | BARVA ŠEDÁ, RAL 7035, MATERIÁL TERMOPLAST
1066-1413 | 4-10 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice | ks | 4
9999-191 | Ocelová konstrukce
9999-192 | pomocná konstrukce | kg | 20
9999-1280 | Vrtání otvorů
1123-1203 | otvory | ks | 240
1123-4197 | 20X20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 40
1123-8753 | 40X40 LIŠTA HRANATÁ | m | 20
Uložný materiál - celkem
Demontáže
9998-4976 | Demontáž stávajících svítidel
9998-4979 | svitidla | ks | 60
9998-4020 | Demontáž spínačů jedno nebo dvoupólových
9998-4022 | přístrojů | ks | 30
9998-5470 | Demontáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných
9998-5472 | 2,5 mm2 | m | 500
Demontáže - celkem
9998-1 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti
9998-12 | do 50 kg | ks | 2
1066-3832 | OCHRANNÉ PŘÍPOJNICE
1066-934 | hlavní do 25 | ks | 1
1042-152 | ZEMNÍCÍ SVORKA
1042-12 | ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 6
9999-1280 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
9999-1281 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 24
7004-22155 | SVORKA UZEMŇOVACÍ
7004-22157 | Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm | ks | 6
9999-1280 | POMOCNÉ PRÁCE
9999-1290 | pomocné stavební práce | hod | 16
9999-1280 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
9999-1290 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 8
9999-1294 | KOORDINACE POSTUPU PRACI
9999-1295 | S ostatnimi profesemi | hod | 8
9999-1296 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
9999-1297 | DLE CSN 331500
9999-1298 | Revizni technik | hod | 20
9999-1299 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4
Podružný materiál
Elektromontáže - celkem

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | INTERIÉR OBŘADNÍ SÍNĚ . ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Projekt | Silnoproudá / slaboproudá elektrotechnika
Investor | Město Ústí nad Orlicí, zastoupené starostou Petrem Hájkem
Z. č. | 11 / 2021
A. č. | EL - 2
Smlouva
Vypracoval | Kamil Hejcman
Kontroloval
Datum | 19. 11. 2021
Zpracovatel | ENERGIAPROJEKT CZ, s.r.o.
CÚ | 2021
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.