## Technická specifikace
Příloha č. 1 smlouvy - Technická specifikace - výměry podlahových ploch, rozměry a provedení oken (budova Dělnická 219, Ústí nad Orlicí)
Označení místnosti | Podlaží | Specifikace místnosti | Druh podlahové krytiny | Kategorie místnosti | Podlahová plocha v m2 | Počet oken | Výplň okna včetně rámu v m2 | Rozměr okna v cm | Druh okna
100 | přízemí | závětří | pryžová venkovní čisticí rohož | I | 12.85 | 0 | x | x | x
101 | přízemí | zádveří | textilní čisticí rohož, dlažba | B | 9.58 | 0 | x | x | x
102 | přízemí | chodba | dlažba | B | 39.26 | 1 | 2.14 | 145 x 147,5 | plastové jednokřídlové, otevíravé
103 | přízemí | kancelář | koberec | A | 15.6 | 1 | 1.38 | 125 x 110 | hliníkové vnitřní, fixní
[6 empty] | 1 | 3.1 | 210 x 147,5 | plastové dvoukřídlové, otevíravé
104 | přízemí | šatna muži | dlažba | A | 16.1 | 1 | 2.18 | 147,5 x 147,5 | plastové jednokřídlové, otevíravé
105 | přízemí | předsíň WC muži | dlažba | D | 3.75 | 0 | x | x | x
106 | přízemí | WC muži | dlažba | D | 2.8 | 0 | x | x | x
107 | přízemí | WC muži | dlažba | D | 1.5 | 0 | x | x | x
108 | přízemí | umývárna muži | dlažba | D | 5 | 1 | 2.18 | 147,5 x 147,5 | plastové jednokřídlové, otevíravé
109 | přízemí | sprcha muži | dlažba | D | 0.98 | 0 | x | x | x
110 | přízemí | předsíň WC ženy | dlažba | D | 2.64 | 0 | x | x | x
111 | přízemí | WC ženy | dlažba | D | 2.05 | 0 | x | x | x
112 | přízemí | šatna ženy | dlažba | A | 6.83 | 1 | 3.1 | 210 x147,5 | plastové dvoukřídlové, otevíravé
113 | přízemí | sprcha ženy | dlažba | D | 0.99 | 0 | x | x | x
116 | přízemí | úklidová místnost | dlažba | - | - | 0 | x | x | x
117 | přízemí | denní místnost | dlažba | C | 12.54 | 2 | 2.66 | 90 x 147,5 | plastové jednokřídlové, otevíravé
118 | přízemí | sklad | dlažba | H | 5.66 | 0 | x | x | x
119 | přízemí | chodba | dlažba | B | 12.45 | 0 | x | x | x
120 | přízemí | umývárna a sušárna výstroje | dlažba | F | 7.82 | 1 | 2.18 | 147,5 x 147,5 | plastové jednokřídlové, otevíravé
121a | přízemí | předsíň WC | dlažba | D | 2.6 | 0 | x | x | x
121b | přízemí | WC | dlažba | D | 1.75 | 0 | x | x | x
122 | přízemí | kancelář | koberec | A | 19.05 | 1 | 3.1 | 210 x 147,5 | plastové dvoukřídlové, otevíravé
123 | přízemí | kancelář | koberec | A | 13.63 | 1 | 2.18 | 147,5 x 147,5 | plastové jednokřídlové, otevíravé
124 | přízemí | kancelář | koberec | A | 25.88 | 1 | 3.1 | 210 x 147,5 | plastové dvoukřídlové, otevíravé
[6 empty] | 1 | 2.18 | 147,5 x 147,5 | plastové jednokřídlové, otevíravé
125 | přízemí | školicí a zasedací místnost | koberec | G | 33.78 | 1 | 2.18 | 147,5 x 147,5 | plastové jednokřídlové, otevíravé
[6 empty] | 1 | 0.89 | 60 x 147,5 | plastové jednokřídlové, otevíravé
[6 empty] | 1 | 3.1 | 210 x 147,5 | plastové dvoukřídlové, otevíravé
126 | přízemí | kuchyňka | dlažba | G | 7.51 | 1 | 0.89 | 60 x 147,5 | plastové jednokřídlové, otevíravé
127 | přízemí | sklad zbraní | dlažba | H | 3.57 | 0 | x | x | x
128 | přízemí | vstupní chodba | textilní čisticí rohož, dlažba | B | 5.02 | 0 | x | x | x
129 | přízemí | schodiště | dlažba | B | 8.85 | 0 | x | x | x
130 | přízemí | výtah | PVC | E | 2.8 | 0 | x | x | x
200 | I. patro | hala | dlažba | B | 16.45 | 1 | 3.1 | 210 x 147,5 | plastové dvoukřídlové, otevíravé
[6 empty] | 1 | 2.18 | 147,5 x 147,5 | plastové jednokřídlové, otevíravé
201 | I. patro | kancelář | koberec | A | 11.4 | 1 | 2.18 | 147,5 x 147,5 | plastové jednokřídlové, otevíravé
202 | I. patro | kancelář | koberec | A | 20.95 | 1 | 3.1 | 210 x 147,5 | plastové dvoukřídlové, otevíravé
203 | I. patro | kancelář | koberec | A | 13.15 | 1 | 2.18 | 147,5 x 147,5 | plastové jednokřídlové, otevíravé
204 | I. patro | kancelář | koberec | A | 13.15 | 1 | 2.18 | 147,5 x 147,5 | plastové jednokřídlové, otevíravé
205 | I. patro | hovorna | koberec | J | 13.15 | 1 | 3.1 | 210 x 147,5 | plastové dvoukřídlové, otevíravé
206 | I. patro | chodba | dlažba | B | 39.3 | 1 | 2.14 | 145 x 147,5 | plastové jednokřídlové, otevíravé
207 | I. patro | denní místnost (zased.) | koberec | C | 14.9 | 1 | 2.66 | 180 x 147,5 | plastové dvoukřídlové, otevíravé
208 | I. patro | WC muži | dlažba | D | 1.5 | 0 | x | x | x
209 | I. patro | předsíň WC muži | dlažba | D | 2.1 | 0 | x | x | x
210 | I. patro | WC ženy | dlažba | D | 1.5 | 0 | x | x | x
211 | I. patro | WC ženy | dlažba | D | 1.5 | 0 | x | x | x
212 | I. patro | předsíň WC ženy | dlažba | D | 2.2 | 1 | 1.33 | 90 x 147,5 | plastové jednokřídlové, otevíravé
213 | I. patro | chodba | dlažba | B | 3.8 | 0 | x | x | x
214 | I. patro | kuchyňka | dlažba | C | 9.3 | 2 | 2.66 | 90 x 147,5 | plastové jednokřídlové, otevíravé
215 | I. patro | úklidová místnost | dlažba | - | - | 0 | x | x | x
216 | I. patro | WC mobilní | dlažba | D | 3.8 | 0 | x | x | x
217 | I. patro | kancelář | koberec | A | 12.9 | 1 | 2.18 | 147,5 x 147,5 | plastové jednokřídlové, otevíravé
218 | I. patro | kancelář | koberec | A | 12.7 | 1 | 2.18 | 147,5 x 147,5 | plastové jednokřídlové, otevíravé
219 | I. patro | kancelář | koberec | A | 20.85 | 1 | 3.1 | 210 x 147,5 | plastové dvoukřídlové, otevíravé
220 | I. patro | kancelář | koberec | A | 22.4 | 2 | 4.36 | 147,5 x 147,5 | plastové jednokřídlové, otevíravé
221 | I. patro | kancelář | koberec | A | 14.8 | 1 | 3.1 | 210 x 147,5 | plastové dvoukřídlové, otevíravé
222 | I. patro | kancelář | koberec | A | 14.75 | 1 | 3.1 | 210 x 147,5 | plastové dvoukřídlové, otevíravé
223 | I. patro | kancelář | koberec | A | 14.75 | 1 | 2.18 | 147,5 x 147,5 | plastové jednokřídlové, otevíravé
|  |  | Podlahová plocha celkem |  | 564.14 | Plocha oken celkem | 83.55
Přehled podlahových ploch dle krytiny a kategorie místnosti v m2
|  |  | Kobercové plochy celkem |  | 307.79
|  |  | Plocha dlažby celkem |  | 226.1
|  |  | PVC plocha celkem |  | 2.8
|  |  | Plocha čisticích zón celkem |  | 27.45
|  |  | Plocha oken včetně rámů celkem |  | 83.55
|  |  | Plocha dle místností typu A |  | 268.89
|  |  | Plocha dle místností typu B |  | 134.71
|  |  | Plocha dle místností typu C |  | 36.74
|  |  | Plocha dle místností typu D |  | 36.66
|  |  | Plocha dle místností typu E |  | 2.8
|  |  | Plocha dle místností typu F |  | 7.82
|  |  | Plocha dle místností typu G |  | 41.29
|  |  | Plocha dle místností typu H |  | 9.23
|  |  | Plocha dle místností typu I |  | 12.85
|  |  | Plocha dle místností typu J |  | 13.15