## rekapitulace
Slaboproudé instalace
Přístavba hasičské zbrojnice, Černovír 89, Ústí nad Orlicí
Zabezpečovací systém EZS | 0
Datové rozvody | 0
příprava pro anténní svody z věže | 0
rozvod TV a GSM signálu | 0
Kamerový systém | 0
Projektor | 0
Slaboproudy celkem | 0
ceny bez DPH
V České Třebové 18.11.2019

## EZS
Rozpočet
Akce: | Přístavba hasičské zbrojnice, Černovír 89, Ústí nad Orlicí
Obsah: | EZS - zabezpečovací signalizace
Datum: | 2019-11-18
| Dodávka | Cena / ks | Počet | jedn. | Celkem
| ústředna EZS pro 192 zón, 999 kódů, 8 oblastí, 3584 událostí, 4 x PGM opto-relé 1 x PGM relé + relé pro sirénu, 8 x 2 zóny na desce, AUX výstup 2 A, nezávislé dobíjení baterie 1,5 A | 1 | ks
| expander 8 zón | 2 | ks
| Moderní grafická klávesnice s dotykovým 7" barevným LCD displejem | 1 | ks
| Rámeček pro zápustnou montáž klávesnice TM70. | 1 | ks
| modul pro vytvoření bodu ACCESS -sběrnicový modul pro připojení čteček a vytvoření 1 přístupového bodu, | 1 | ks
| Čtečka karet EM 125 kHz pro vnitřní nebo venkovní použití. Masivní antivandal provedení, čtečka je vhodná pro montáž na exponovaná místa | 1 | ks
| Bezkontaktní klíčenka pro čtečky s technologií EM 125 kHz. | 20 | ks
| osobní vysílač 4 tlačítkový, obousměrná klíčenka s přijímačem (indikace stavu ústředny !) | 4 | ks
| Modul radiové bezdrátové nadstavby | 1 | ks
| BOX velký s tamperem | 1 | ks
| Siréna venkovní zálohovaná | 1 | ks
| Siréna SA vnitřní | 2 | ks
| Akumulátor zálohovací 17 Ah | 1 | ks
| Transformátor DIN E 220/15V | 1 | ks
| infrapasívní detektor | 7 | ks
| duální detektor PIR+MW detekce,MW antimasking,plně digit. zpracování obou signálů | 2 | ks
| kombinovaný opticko-kouřový a teplotní (detekce nad 57°C a rychl.nárůstu dle křivek EN54) doplpkový požární detektor pro EZS,det.plocha kouř.-max.40m2/max.výška 7m,det.tepl.-max. 20m2/max.výška 7m,prac.tepl.: 0 až 70°C | 3 | ks
| GSM/GPRSkomunikátor s GSM modulem,přenos formátů na PCO v pásmu GSM,SMS zprávy uživateli-poplachy na zóně včetně popisů,zapnutí,vypnutí,poruchy,umožňuje připojit hlasový modul VDMP3 pro přenos hlasových zpráv a dálkové uživatelské ovládání ústředny, nutno doplnit SIM kartu | 1 | ks
| hlasový komunikátor + ovládání přes telefon pro SP/MG/EVO, hlasový komunikátor s přednahranými hlasovými zprávami (poplach na 5 tel.čísel), dálkové ovládání (zapnutí/vypnutí/PGM) pro SP/MG/EVO z libovolného telefonu tónovou volbou, hlasové MENU v češtině, autorizace přístupu kódem | 1 | ks
| IP modul pro komunikaci přes INTERNET/ETHERNET pro řady SP/MG/EVO-dálkové programování pomocí SW WinLoad,ovládání uživatelem přes obyčejný web prohlížeč EXPLORER nebo MOZILLA (zapnutí/vypnutí/prohlížení stavu),u systémů EVO i pomocí uživ. SW NEWARE,zasílání e-mailů uživatelům pro události v systému | 1 | ks
| Magnetický kontakt | 3 | ks
Kabelizace
Spotřební materiál
Materiál celkem
Montáž kabelizace
Montáž prvků, naprogramování, uvedení do provozu
Dokumentace, revize
Režie
CELKEM bez DPH

## datovky
Rozpočet - datové rozvody
Akce: | Přístavba hasičské zbrojnice, Černovír 89, Ústí nad Orlicí
Datum: |  | 2019-11-18
Uvedené ceny jsou bez DPH
|  | Název položky | MJ | Cena za MJ | Počet MJ | Cena celkem
Dodávky
|  | Datová zasuvka 2xRJ45 (modulární) Cat.6 | ks |  | 14
|  | Rozvaděč LC-50 42U, 600x1000 RAL 7035, skleněné dveře | ks |  | 1
|  | Kabel UTP Cat 6 | m |  | 395
|  | Patch panel 24p CAT 6do 19" Racku | ks |  | 2
|  | Vyvazovací panel 19" | ks |  | 2
|  | Police 450mm do 19" Racku s úchytem | ks |  | 2
|  | Rozvodný panel 230V~ do 19" Racku | ks |  | 1
|  | Přístupový bod Long Range je 802.11ac UAP zařízení. 3x3 MIMO 2,4GHz a 2x2 MIMO 5GHz Acess Point s rychlostí přenosu až 867+450 Mbps a podporou norem 802.11a/b/g/n/ac | ks |  | 2
|  | Switch -24-500W - 24x GLAN,­ 2x SFP,­ POE+,­ 500W Gigabitový L3 PoE switch Ubiquiti EdgeSwitch ES-24-500W v 19" rackmount provedení s maximálním výkonem PoE napájení 500W. Managovatelný switch s 24 gigabit metalickými porty + 2 gigabitové SFP porty a celkovou propustností 26Gbps. | ks |  | 1
|  | UPS záložní zdroj 1000VA se sinusovým průběhem výstupního napětí | ks |  | 1
Trubkování
Spotřební materiál
Dodávky celkem bez DPH
Montáže
|  | Montážní práce - trubkování | ks |  | 1
|  | Montážní práce - natažení kabelů | ks |  | 1
|  | Montážní práce - osazení, zapojení | ks |  | 1
|  | Režijní náklady | ks |  | 1
Montáže celkem bez DPH
CENA CELKEM bez DPH

## věž
Rozpočet - věž - příprava pro antény, propojení do RACKu
Akce: | Přístavba hasičské zbrojnice, Černovír 89, Ústí nad Orlicí
Datum: |  | 2019-11-18
Uvedené ceny jsou bez DPH
|  | Název položky | MJ | Cena za MJ | Počet MJ | Cena celkem
Dodávky
|  | Žlab drátěný 300/50 "ŽZ", včetně úchytného materiálu | m |  | 12
|  | Žlab drátěný 200/50 "ŽZ", včetně úchytného materiálu a podpěr | m |  | 16
|  | Stožár jednodílný 3m, průměr 60mm, žárový zinek | ks |  | 1
|  | Anténní výložník délka 116 cm, výška 30 cm, průměr 28 mm, žárový zinek. | ks |  | 1
|  | Příchytka pro stožár anténní pozink sada | ks |  | 1
Spotřební materiál
Dodávky celkem bez DPH
|  | Montážní práce - montáž žlabů | ks |  | 1
|  | Montážní práce -stožár - provede stavba | ks |  | 1
|  | Montážní práce - ostatní | ks |  | 1
|  | Režijní náklady | ks |  | 1
Montáže celkem bez DPH
CENA CELKEM bez DPH

## TV
Rozpočet - TV rozvody, zesilovač GSM signálu
Akce: | Přístavba hasičské zbrojnice, Černovír 89, Ústí nad Orlicí
Datum: |  | 2019-11-18
Uvedené ceny jsou bez DPH
|  | Název položky | MJ | Cena za MJ | Počet MJ | Cena celkem
Dodávky
|  | GSM Repeater - set s anténami, Pokrytí okolo 1000 m² bez zdí a překážek. | ks |  | 1
|  | TV/SAT zásuvka koncová | ks |  | 2
|  | Kabel koaxiální RG59 | m |  | 52
|  | LTE je anténa pro kvalitní příjem signálu DVB-T/DVB-T2. Anténa má vysoký zisk a vynikající směrovost. Připojení pomocí F konektoru. | ks |  | 1
|  | Širokopásmový zesilovač pro běžné TV rozvody např. 2-4 místnosti. Možnost regulace zisku s výkonem až 105dBµV. | ks |  | 1
|  | Rozbočovač TV pásmový | ks |  | 1
Krabice, spotřební materiál, trubkování
Dodávky celkem bez DPH
|  | Montážní práce - trubkování | ks |  | 1
|  | Montážní práce - REPEATER GSM | ks |  | 1
|  | Montážní práce - natažení kabelů | ks |  | 1
|  | Montážní práce - osazení, zapojení | ks |  | 1
|  | Režijní náklady | ks |  | 1
Montáže celkem bez DPH
CENA CELKEM bez DPH

## kamery
Rozpočet - kamerový systém
Akce: | Přístavba hasičské zbrojnice, Černovír 89, Ústí nad Orlicí
Datum: | 2019-11-18
| Dodávka | Cena / ks | Počet | jedn. | Celkem
| Provedení kamery HD-TVI: Bullet kamery s IR; Technologie: HD-TVI; Počet megapixelů: 5 megapixelů; Venkovní provedení; Délka IR přísvitu: 20 metrů; Typ objektivu: monofokální; WDR: digitální, PoC napájení |  | 0 | ks
| Typ krytu / držáku: Držák pro kameru |  | 0 | ks
| záznam Počet vstupů Analog/TVI: do 8 kamer; Počet kamer HD + IP: do 8+2 kamer; Technologie: HD-TVI / Analog / AHD / CVI / IP; Max. počet IP kamer: 2x IP; Max. rozlišení IP kamery: 6 megapixel; Max. rozlišení TVI kamery: 5 megapixel; PoC napájení |  | 0 | ks
| Harddisk 3TB SATA kompatibilní s digitálním záznamovým zařízením |  | 0 | ks
| Monitor 27" HDMI, VESA, včetně HDMI kabelu 5m a držáku FIX na zeď |  | 0 | ks
| spotřební materiál, trubkování, lišty, kabelizace |  |  | kpl
Dodávka materiálu celkem:
Montáž trubkování a kabelizací
Montáž kamer
Zprovoznění, základní zaškolení
Režie
CELKEM bez DPH

## Projektor
Akce : Přístavba hasičské zbrojnice, Černovír 89, Ústí nad Orlicí |  |  |  |  | 2019-11-18
Rozpočet - PROJEKTOR
Dodavatel: EPIMO spol. s r.o., Husova 655, Česká Třebová, tel. 603814084
| Název zařízení | Typové (modelové) označení položky | Ks | Měrná jednotka | Cena v Kč za kus bez DPH | Cena v Kč bez DPH Celkem
| projektor 3LCD (1920x1200), 16:10, 4800ANSI lm, kontrast 10000:1, 2xHDMi |  | 1 | ks
| stropní držák projektoru univerzální | držák pro projektory | 1 | ks
| HDMI High Speed with Ether. kabel se zesilovačem, 15m, 3x stínění, M/M, zlacené konektory, černý | HDMI 15m | 1 | ks
| projekční plátno 123”, 16:10, elektrické stahování, dálkové ovládání DOD+MTŽ |  | 1 | ks
projekční plátno 123”, 16:10, elektrické stahování, dálkové ovládání
| reprosoustava | popis: velmi plochá, 10 W / 100 V, 20 W / 4 Ω, 87 dB, 75 – 20 000 Hz | 2 | ks
| rozhlasová ústředna | 3 Aux + 2 Mic vstupy, oddělené korekce pro mic i pro aux vstupy, 1 stereo zóna, 2×30 W / 8 Ω, 2×50 W / 4 Ω, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, tuner, Bluetooth, IR dálkové ovládání | 1 | ks
| Kabelizace a spotřební materiál pro ozvučení |  | 1 | ks
| Montáž kabelizací |  | 1 | ks
| Montáž, oživení systému |  | 1 | ks
| Režie |  | 1 | ks
|  |  | CELKEM |  | bez DPH