## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 17015 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Vytvoření kavárny a stavební úpravy vstupu Domova důchodců Ústí nad Orlicí | [24 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Domov důchodců, Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 17015
| Stavba: | [6 empty] | Vytvoření kavárny a stavební úpravy vstupu Domova důchodců Ústí nad Orlicí
| Místo: | [13 empty] | Datum:
| Objednatel: | [6 empty] | Domov důchodců, Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {be0afb10-188d-4d32-92bc-d494e387078b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 17015 |  |  |  | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8ec58bfb-283c-4690-b7c6-cd02b1ba3a09} | {be0afb10-188d-4d32-92bc-d494e387078b}
/ |  |  | 17015-01 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {fed7c283-d26a-4cf0-b756-1ff1cac343a3} | {8ec58bfb-283c-4690-b7c6-cd02b1ba3a09}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 17015-01
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {fed7c283-d26a-4cf0-b756-1ff1cac343a3}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU - FARNÍ ČÁST | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Vytvoření kavárny a stavební úpravy vstupu Domova důchodců Ústí nad Orlicí
| Objekt: |  | 17015 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
| Část: |  | 17015-01
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum:
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Domov důchodců, Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Vytvoření kavárny a stavební úpravy vstupu Domova důchodců Ústí nad Orlicí
Objekt: |  |  | 17015 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Část: |  |  | 17015-01
Místo: | [6 empty] | Datum:
Objednatel: |  |  | Domov důchodců, Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí |  |  |  | Projektant: |  | 0
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [8 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [8 empty] | 0
| 101 - TOPNÁ ZKOUŠKA | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Vytvoření kavárny a stavební úpravy vstupu Domova důchodců Ústí nad Orlicí
Objekt: |  |  | 17015 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Část: |  |  | 17015-01
Místo: | [6 empty] | Datum:
Objednatel: |  |  | Domov důchodců, Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí |  |  |  | Projektant: |  | 0
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 4.0773 |  | 0.00725 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry |  |  | m | 123 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 4.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1890316822
2 | M | 283770950 | izolace potrubí 15 x 13 mm |  |  | m | 34 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 3e-05 | 0.00102 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1040483343
3 | M | 283771060 | izolace potrubí 18 x 20 mm |  |  | m | 89 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00623 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1843294530
4 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.01 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.831 | 0.01831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 812828790
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 64.7355 |  | 0.09265 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 733191112 | Manžeta prostupová pro potrubí přes 20 do DN 32 (z trubek ocelových) |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.33 | 2.64 | 0.00188 | 0.01504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1512792727
6 | K | 733221202 | Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1 |  |  | m | 34 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.405 | 13.77 | 0.00047 | 0.01598 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1956606235
7 | K | 733221203 | Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 18x1 |  |  | m | 89 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.413 | 36.757 | 0.00057 | 0.05073 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2512689
8 | K | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 |  |  | kus | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.335 | 3.35 | 1e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1267597716
9 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné |  |  | m | 123 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.038 | 4.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1325663903
10 | K | 733xxx01 | Zednické přípomoce - prostupy stropu a nosných stěn vrtáním pro potrubí do d28 |  |  | kus | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.32 | 3.2 | 0.00108 | 0.0108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -402803980
11 | K | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.11 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.132 | 0.34452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1947889040
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 2.4479 |  | 0.0085 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK |  |  | kus | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.035 | 0.35 | 0.00014 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2070198120
13 | K | 734261403 | Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK |  |  | kus | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.206 | 2.06 | 0.00071 | 0.0071 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1176625315
14 | K | 998734102 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.017 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.232 | 0.037944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1716021903
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
15 | K | 735152573 | D+M Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100mm výkon 1019 W |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.261 | 1.566 | 0.02176 | 0.13056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1476295427
16 | K | 735152573 | D+M Otopné těleso panelové VK třídeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 700/1400mm výkon 3812 W |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.71 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -58064053
17 | K | 735152573 | D+M Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 700/500mm výkon 1362 W |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.431 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2079089418
| 101 - TOPNÁ ZKOUŠKA | [8 empty] | 0
19 | K | 101a | Provozní zkoušky topného systému |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0