## 6. Zadání - na výšku
ZADÁNÍ
Stavba: |  | Instalace měření tepla domovních kotelen TEPVOS Ústí nad Orlicí
Objekt: |  | Kotelna Stavebníků čp. 1306
Objednatel:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval:
Místo: |  | Ústí nad Orlicí |  |  | Datum: | 8. 3. 2024
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 713 | Izolace tepelné
1 | 713 | 713300941 | Příplatek k opravě izolací tepelných těles vyspravení pouzdry za správkový kus | kus | 2
2 | 713 | 998713311 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m | %
|  | 731 | Ústřední vytápění - kotelny
3 | 731 | 731191941 | Napuštění kotle po opravě pl kotle do 5 m2 | soubor | 2
4 | 731 | 731391821 | Vypuštění vody z kotle čerpadlem pl kotle do 5 m2 | kus | 2
5 | 731 | 998731311 | Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m | %
|  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny
6 | 731 | 732291915 R | Napuštění nádob vodou obsahu do 300 litrů | kus | 1
7 | 731 | 732324814 | Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění vody z nádrže obsah přes 200 do 500 l | kus | 1
8 | 731 | 998732311 | Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m | %
|  | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
9 | 731 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 | m | 1
10 | 731 | 733111115 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 0.5
11 | 731 | 733113115 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 4
12 | 731 | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3 | m | 1
13 | 731 | 733121219 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách spojované svařováním D 60,3x4,0 mm | m | 0.5
14 | 731 | 733123119 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 60,3x4,0 mm | kus | 2
15 | 731 | 733124115 R | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 32/25 | kus | 2
16 | 731 | 733124118 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/25 | kus | 2
17 | 731 | 733191925 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 | kus | 2
18 | 731 | 733191928 | Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 50 | kus | 2
19 | 731 | 998733311 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m | %
|  | 734 | Ústřední vytápění - armatury
20 | 731 | 734209116 R | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 ( měřič tepla Dn 25 qp 2,5 m3/h Kvs 8,15 m3/h - dodávka MaR ) | kus | 1
21 | 731 | 734209117 R | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 ( měřič tepla Dn 25 qp 6,0 m3/h Kvs 24,5 m3/h - dodávka MaR ) | kus | 1
22 | 731 | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1
23 | 731 | 734494121 | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 4
24 | 731 | 734499211 | Montáž návarku M 20x1,5 | kus | 4
25 | 731 | 998734311 | Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v do 6 m | %
|  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa
26 | 731 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 30
27 | 731 | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 500
28 | 731 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 500
29 | 731 | 998735311 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m | %
Celkem