## SOUPIS
Ceník |  | měr.jed. | množství | jedn. cena | cena
713 | IZOLACE
Izolace potrubí dle č.193/2007 Sb -např.tubex
713000001 | CuĆ 15/ DN10 tl.=10mm ROZVODY 1.NP VE STĚNĚ | m | 8 | 0 | 0
713000002 | Montáž izolace | soubor | 1 | 0 | 0
| Izolace celkem |  |  |  | 0
733 | POTRUBÍ
Potrubí z měděných trubek polotvrdé měkké pájení
733222102 | Ø 15 x 1 napojení stávajícího OT v kuchyni | m | 8 | 0 | 0
733224222 | Příplatek na zhotovení odbočky Ø 15 x 1-úprava stávajícího napojení | kus | 2 | 0 | 0
733291101 | Tlaková zkouška potrubí měď do Ć64+ STÁVAJÍCÍ ROZVODY | soubor | 1 | 0 | 0
735000001 | Vypuštění , napuštění vody do otopných těles a celého topného systému | soubor | 1 | 0 | 0
735000002 | Demontáž potrubí pro OT | soubor | 1 | 0 | 0
| Potrubí celkem |  |  |  | 0
734 | ARMATURY
ARMATURY- Závitové
734209113 | Montáž 2 - závit. armatury DN 1/2" pro OT | kus | 2 | 0 | 0
734000001 | Termost.ventil rohový 1/2" Vexact II | kus | 1 | 0 | 0
734000002 | Radiát.regulační šroubení rohové 1/2" | kus | 1 | 0 | 0
734000003 | Ruční hlavice pro tělesa KLASIK | kus | 1 | 0 | 0
| Armatury celkem |  |  |  | 0
| popis výkonu | měr.jed. | množství | jedn. cena | cena
735 | OTOPNÁ TĚLESA
735150001 | Demontáž otopného tělesa kuchyň, hrubá příprava-budou opět použita | kus | 3 | 0 | 0
735159110 | Montáž otopných těles opětovná | kus | 3 | 0 | 0
735150002 | Tlaková zkouška otopných těles | kus | 3 | 0 | 0
| OTOPNÁ TĚLESA celkem |  |  |  | 0
Ústřední vytápění
| Potrubí celkem |  |  |  | 0
| Armatury celkem |  |  |  | 0
| Otopná tělesa celkem |  |  |  | 0
| Ústřední vytápění celkem |  |  |  | 0
| Ústřední vytápění celkem |  |  |  | 0
| Izolace celkem |  |  |  | 0
| CELKEM PSV: |  |  |  | 0
| PŘESUN HMOT 4% |  |  |  | 0
| CELKEM PSV: |  |  |  | 0
| Topná zkouška | hod | 24 | 0 | 0
| CELKEM Hodiny |  |  |  | 0
| CELKEM ZRN= PSV+ Hodiny= Cena bez DPH |  |  |  | 0
| CELKEM CENA BEZ DPH |  |  |  | 0