B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dodatek č. 1 - Odpadové hospodářství

- Identifikační údaje

Název stavby: Dům dětí a mládeže

Místo stavby: Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí 562 01, parc.č. 52/1, k.ú. 7750274 Ústí nad Orlicí, číslo LV: 10001

Stavebník:

Město Ústí nad Orlicí

zastoupené: Petrem Hájkem, starostou města

sídlo: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676, DIČ: CZ 00279676

- Odpadové hospodářství

Nakládání s odpady, které vzniknou stavbou, bude odpovídat požadavkům zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Zařazení odpadů bude provedeno podle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Pokud se vyskytnou některé nebezpečné odpady, bude původce, resp. oprávněná právnická nebo fyzická osoba nakládat s nimi ve smyslu vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

S veškerými vzniklými odpady se bude nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy. Odpady se budou předávat pouze do zařízení, které bylo k nakládání s příslušným druhem odpadu určeno § 12, odst.2 z.č.185/01 Sb.

Využitelné demoliční a stavební odpady (očištěné cihly, kameny, kovové části, čisté dřevo, sklo, plast, papír apod.) – nevznikají (demolice je provedena)

Nevyužitelný demoliční a stavební odpad – nevzniká (demolice je provedena)

Pro nakládání s odpady, které vznikají z provozní činnosti je nutno dodržovat stejná pravidla. Veškeré vzniklé odpady zařadit podle Katalogu odpadů (vyhl. 381/2002 Sb.) a shromažďovat je odděleně podle druhů. Zajišťovat přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. S nebezpečnými odpady se bude nakládat na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy tak, aby nebylo ohroženo lidské zdraví ani životní prostředí.

Při stavebních úpravách a při vlastním provozu budou vznikat odpadní látky uvedené v následujících tabulkách:

- Zneškodňování odpadních látek při stavbě

| ## Kód odpadu | ## Název odpadu | ## Kategorie odpadu | ## Využití odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly | ## O | Tříděný odpad |
| 150102 | Plastové obaly | ## O | Tříděný odpad |
| 150104 | Kovové obaly | ## O | Vracení výrobci |
| 150107 | Skleněné obaly | ## O | Vracení výrobci |
| 130112* | Mazací a hydraulické oleje a tuky - snadno biologicky rozložitelné | ## N | Skládka N-odpadu, regenerace, nebo spalovna |
| 080111* | Odpadní barvy a laky obsah nebezpeč. látky | ## N | Skládka N-odpadu, nebo spalovna |
| 080112 | Jiné odpadní barvy a laky | ## O | Bude upřesněno |
| 170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel, keramických výrobků | ## O | Skládka odpadu |
| 170301* | Asfaltové směsi obsahující dehet | ## N | Skládka N-odpadu |
| 170302 | Asfaltové směsi neuvedené pod 170301 | ## O | Skládka odpadu |
| 170411 | Kabely | ## O | Skládka odpadu |
| 170904 | Směsné stavební odpady | ## O | Skládka odpadu |
| 170503* | Zemina a kamení obsahující nebezpeč.látky | ## N | Nebude |
| 170504 | Zemina a kamení neuvedené pod 170503 | ## O | Skládka odpadu |
| 191303* | Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky | ## N | Nebude |
| 200304 | Kal ze septiků a žump | ## O | Nebude |

Množství odpadů, jejich využití, zneškodnění nebo odstranění bude upřesněno dodavatelskou firmou při realizaci

# Zneškodňování odpadních látek při provozu

| ## Kód odpadu | ## Název odpadu | ## Kategorie odpadu | ## Využití odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 130112* | Mazací a hydraulické oleje a tuky - snadno biologicky rozložitelné | ## N | Skládka N-odpadu, regenerace, nebo spalovna |
| 150101 | Odpadní papírové pytle | ## O | Tříděný odpad |
| 150102 | Odpadní plastové obaly | ## O | Tříděný odpad, vracení výrobci |
| 150107 | Skleněné obaly | ## O | Vracení výrobci |
| 150104 | Kovové obaly | ## O | Vracení výrobci |
| 190811* | Kal z ČOV obsahující hydroxidy železa, křemičitany, fosforečnany a uhličitany vápenaté a ropné látky - 8-10 m3/rok (kalová suspenze) | ## N | Nebude |
| 190813* | Těžký kal z ČOV obsahující štěrk, písek a ropné látky v množství 5.000 kg/rok | ## N | Nebude |
| 190809 | Směs tuků a olejů z odlučovače tuků, obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky | ## O | Nebude |
| 130506* | Olej z odlučovačů oleje - 30-100 l/rok | ## N | Nebude |
| 190904 | Upotřebené aktivní uhlí | ## O | Nebude |
| 200201 | Odpad z údržby zeleně (biologicky rozložitelný odpad) | ## O | Nebude |
| 200121* | Zářivky | ## O/N | Zpětný odběr elektroodpadu N- |
| 200301 | #### Směsný komunální odpad | ## O | Skládka odpadu |

b) V okolí stavby se nenacházejí žádné památné stromy ani jinak chráněné dřeviny, stejně jako chráněné rostliny a živočichové.

Ekologické funkce a vazby v krajině nebudou stavebními úpravami objektu narušeny.

c) Stavba se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000.

d) Vzhledem k charakteru stavby neproběhlo zjišťovací řízení, ani nebylo zadáno vypracování stanoviska EIA.

e) Nejsou známa žádná další omezení ani podmínky ochrany, či ochranná a bezpečnostní pásma.