## List1
Energetická bilance - DDM Ústí nad Orlicí
Síťové napájení
Odběry | Pi(kW) |  | Soud. | Ps(kW) |  | Jistič | Počet odb. míst
Osvětlení | 14 | kW | 0.6 | 8.4 | kW
VZT, chlazení | 40 | kW | 0.65 | 26 | kW
Zásuvkové okruhy | 40 | kW | 0.4 | 16 | kW
Ostatní | 15 | kW | 0.5 | 7.5 | kW
|  | kW |  | 0 | kW
|  | kW |  | 0 | kW
|  | kW |  | 0 | kW
Celkový součet | 109 | kW |  | 57.9 | kW