## SO 01
DDM Ústí nad Orlicí |  |  | D.1.4.e1 - elektroinstalace silnoproud |  |  | Výkaz výměr |  | 2018-08-21
K/P | Položka | Popis | Dopl. popis | MJ | Výměra DPS | Jedn. cena | Cena | Poznámka
1. |  | Rozvaděče
1 |  | RH - viz. výkres rozvaděče | viz schéma rozvaděče | kpl | 1
2 |  | R1PP - viz. výkres rozvaděče | viz schéma rozvaděče | kpl | 1
3 |  | R1NP - viz. výkres rozvaděče | viz schéma rozvaděče | kpl | 1
4 |  | R2NP - viz. výkres rozvaděče | viz schéma rozvaděče | kpl | 1
5 |  | RE | modulová skříň pro nepřímé měření, hlavní jistič před elektroměrem 100A | kpl | 1
2. |  | UPS
1 |  | UPS 1000VA 3f, záloha 100% větrání CHÚC a světlíku na 15min. |  | kpl | 1
2 |  | Instalace UPS - připojení, zprovoznění a zkoušky |  | kpl | 1
3 |  | Doprava, stěhování na pozici |  | kpl | 1
4 |  | Rozvaděč RPO - odjištění vývodů UPS ventilace CHÚC a světlíku | dodávkou UPS | kpl | 1
3. |  | Svítidla a světelné zdroje
1 |  | L1 - LED panel svítidlo 52W, 5800lm, IP40 |  | ks | 80
2 |  | L2 - LED panel svítidlo 35W, 3000lm, IP44 |  | ks | 47
3 |  | L3 - LED panel svítidlo 27W, 2400lm, IP44 |  | ks | 40
4 |  | L4 - LED svítidlo 38W, 4400lm, IP40 |  | ks | 6
5 |  | L5 - LED svítidlo 40W, 5500lm, IP65 |  | ks | 18
6 |  | L6 - LED svítidlo 215W, 22700lm, IP65, DALI předřadník |  | ks | 15
7 |  | L7 - LED svítidlo kulaté zapuštěné do podlahy, 150W |  | ks | 4
8 |  | NO - Přisazené LED nouzové osvětlení 3W |  | ks | 12
9 |  | NO2 - Přisazené LED nouzové osvětlení 6W |  | ks | 4
10 |  | Přisazené LED nouzové osvětlení 8W s piktogramem |  | ks | 43
11 |  | Nastavení Dali systému osvětlení víceúčelové haly | nastavení systému del požadavků uživatele | kpl | 1
4. |  | Přístroje
1 |  | Spínač 230V/10A IP20, řazení 1, včetně krytu a rámečku |  | ks | 33
2 |  | Spínač 230V/10A IP44, řazení 1, včetně krytu a rámečku |  | ks | 1
3 |  | Spínač 230V/10A IP20, řazení 6, včetně krytu a rámečku |  | ks | 4
4 |  | Spínač 230V/10A, řazení 5, včetně příslušenství |  | ks | 13
5 |  | Spínač žaluziový s blokováním |  | ks | 18
6 |  | Tlačítko řaženi 1/0 |  | ks | 6
7 |  | Mini input unit pro systém DALI vstupní jednotka |  | ks | 6
8 |  | Tlačítko TOTAL/CENTRAL STOP |  | ks | 2
9 |  | Tlačítkový hlásič požárního odvětrání CHÚC A |  | ks | 5
10 |  | Snímač pohybu 180°, releóvý výstup 6A/230V, IP20, na povrch, dosah 9m |  | ks | 22
11 |  | Snímač pohybu 360°, releóvý výstup 6A/230V, IP20, na povrch, dosah 9m |  | ks | 26
12 |  | Zásuvka 230V/16A, IP20, včetně krytu a rámečku |  | ks | 189
13 |  | Zásuvka 230V/16A, IP44, včetně krytu a rámečku |  | ks | 1
14 |  | Zásuvka 230V/16A, USB nabíječka, IP20, včetně krytu a rámečku |  | ks | 15
15 |  | Zásuvka 230V/16A, IP20, včetně příslušenství, do podlahové krabice, červená, modul 45x45 |  | ks | 102
16 |  | Zásuvka 400V/16A, IP54 nástěnná |  | ks | 3
17 |  | Podlahová krabice 8 modulů |  | ks | 17
18 |  | Autonomní opticko-kouřový hlásič s reléovým výstupem |  | ks | 1
19 |  | Zdroj 24V AC pro ovldádání VZT |  | ks | 4
20 |  | Universální krabice KU 68 |  | ks | 465
5. |  | Kabelové trasy
1 |  | Žlab kabelový plechový perforovaný 200x50, včetně zavěšení a příslušenství | pásový zinek 10 - 20 µm | m | 56
2 |  | Žlab kabelový plechový perforovaný 150x50, včetně zavěšení a příslušenství | pásový zinek 10 - 20 µm | m | 60
3 |  | Žlab kabelový plechový perforovaný 100x50, včetně zavěšení a příslušenství | pásový zinek 10 - 20 µm | m | 34
4 |  | Žlab kabelový plechový plný s víkem 100x50, včetně zavěšení a příslušenství | pásový zinek 10 - 20 µm | m | 8
5 |  | Kabelový žlab požární 50x50 mm P45, včetně zavěšení a příslušenství | pásový zinek 10 - 20 µm | m | 24
6 |  | Příchytky do stropu/stěny |  | ks | 3850
7 |  | Kabelová příchytka, rozestup 0,3 m, vč. protipožární kotvy, P45R |  | ks | 1146
8 |  | Příchytka HLP |  | ks | 1140
9 |  | Příchytka 25 |  | ks | 830
10 |  | Drážky pro kabeláž ve zdivu do 30x50mm, včetně zapravení |  | m | 445
11 |  | Instalační trubka ohebná 25mm |  | m | 900
12 |  | Chránička pr.40 mm |  | m | 150
13 |  | Chránička pr.50 mm |  | m | 140
14 |  | Výkopové práce, včetně pískového lože, uložení kabelu, výstražné folie a zasypání výkopu |  | m | 12
6. |  | Kabely a vodiče
1 |  | AHKE-R-J 4x95 |  | m | 97
2 |  | PRAFlaSafe-J 5x25 |  | m | 35
3 |  | PRAFlaSafe-J 5x16 |  | m | 41
4 |  | PRAFlaSafe-J 5x10 |  | m | 132
5 |  | PRAFlaSafe-J 5x6 |  | m | 194
6 |  | PRAFlaSafe-J 5x4 |  | m | 42
7 |  | PRAFlaSafe-J 5x2,5 |  | m | 325
8 |  | PRAFlaSafe-J 5x1,5 |  | m | 1952
11 |  | PRAFlaSafe-J 3x2,5 |  | m | 3536
12 |  | PRAFlaSafe-J 3x1,5 |  | m | 2672
15 |  | PRAFlaSafe-O 2x1,5 |  | m | 234
17 |  | PRAFlaDur-O 3x1,5 P45R |  | m | 122
18 |  | CYA 25 ZŽ |  | m | 72
19 |  | CYA 16 ZŽ |  | m | 42
20 |  | CYA 6 ZŽ |  | m | 246
21 |  | CYA 2,5 ZŽ |  | m | 321
7. |  | Kabely a vodiče prosportovní výbavu
1 |  | PRAFlaSafe-J 5x1,5 |  | m | 115
8. |  | Kabely a vodiče pro TZB
1 |  | PRAFlaSafe-J 5x1,5 |  | m | 162
2 |  | PRFlaGuard 2x2x0,8 |  | m | 312
3 |  | PRAFlaSafe-O 2x1,5 |  | m | 1760
4 |  | PRAFlaSafe-O 4x1,5 |  | m | 78
5 |  | FTP kabel Cat. 5e, LSOH |  | m | 2358
9. |  | Hromosvod a uzemnění
7 |  | Vodič AlMgSi 8mm |  | m | 686
1 |  | Ochranný úhelník FeZn včetně držáků |  | ks | 11
4 |  | Pásek FeZn 30x4mm v zemi |  | m | 357
5 |  | Drát FeZn 10mm |  | m | 223
6 |  | Podpěra vedení na plochou střechu |  | ks | 466
7 |  | Podpěra vedení do zdiva |  | ks | 220
8 |  | Zkušební svorka SZ |  | ks | 11
9 |  | Svorka SR3 |  | ks | 28
10 |  | Svorka SR2 |  | ks | 46
11 |  | Svorka universální SU (SS) |  | ks | 154
12 |  | Svorka křížová SK |  | ks | 55
13 |  | Svařovaný spoj + ochr.nátěr |  | ks | 20
14 |  | Pomocný jímač |  | m | 15
15 |  | Ekvipotenciální svorkovnice |  | ks | 1
16 |  | Zemnící svorka na potrubí včetně pásku Cu |  | kpl. | 50
10. |  | Ostatní
1 |  | Protipožární ucpávky, nátěry |  | m2 | 5
2 |  | Zazdění (upevnění) rozvaděče |  | ks | 5
3 |  | Prostupy konstrukcemi (sekání, vrtání, bourání) |  | kpl. | 1
6 |  | Koordinace a součinnost s technologem |  | kpl. | 1
7 |  | Pomocné práce |  | hod. | 45
8 |  | Pomocný instalační materiál (sádra, svorky, příchytky,atd.) |  | kpl. | 1
9 |  | HZS |  | kpl. | 1
10 |  | Doprava, mechanizace |  | kpl. | 1
11 |  | Komplexní zkoušky,zkušební provoz |  | kpl. | 1
12 |  | Projekt skutečného provedení |  | kpl. | 1
13 |  | Ostatní režijní a vedlejší náklady |  | kpl. | 1
14 |  | Realizační dokumentace |  | hod. | 39
15 |  | Dokumentace skutečného provedení |  | hod. | 66
16 |  | Revize elektroinstalací a rozvaděčů |  | kpl. | 1
17 |  | Měření osvětlenosti |  | kpl. | 1
Dodavatel materiálu je povinnen provést kontrolu výměru dle dokumentace. Ovládací prvky a svítidla podléhají vzorkování a odsouhlasení od architekta projektu a investora.

## KOM2 (hidden)
Oceněný výkaz výměr - kontrolní rozpočet investora
Stavba: |  |  | Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Objekt: |  |  | SO.04 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
čís. | čís. | katalogové | popis položky | měr. | počet | cena za | cena
pol. | kat. | číslo |  | jed. | měr. jed. | měr. jed. | celkem
|  | 1 | Zemní práce CPV 45112000-5 |  |  |  | 0
1 | 221 | 113106522 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší a parkovišť z dlažeb všech druhů, typů a tlouštěk, s jakýmkoliv ložem a vyplní spar, s přem. do 3 m nebo nalož. na dop. prostř. | m2 | 1005 | 39.58 | 39777.9
2 | 221 | 113107132 | Odstraň.podkladu nebo krytů, s přem. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř., v ploše jednotlivě do 200 m2 z betonu, o tl. vrstvy do 300mm | m2 | 181 | 650 | 117650
3 | 221 | 113107143 | Odstraň.podkladu nebo krytů, s přem. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř., v ploše jednotlivě do 200 m2 ze živice, o tl. vrstvy do 150mm | m2 | 420 | 298.19 | 125239.8
4 | 221 | 113107242 | Odstraň.podkladu nebo krytů, s přem. na skládku na vzdál. do 20 m nebo s nalož. na dopr. prostř., v ploše jednotlivě přes 200 m2 ze živice, o tl. vrstvy do 100mm | m2 | 1746 | 47.63 | 83161.98
5 | 221 | 113201111 | Vytrhání obrub chodníkových, s vybouráním lože, s přem. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř. | m | 359 | 108.24 | 38858.16
6 | 221 | 113203111 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek, s vybouráním lože, s přem. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř. | m | 30 | 70.07 | 2102.1
7 | 221 | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových, s vybouráním lože, s přem. na skládku na vzdál. do 3 m nebo s nalož. na dopr. prostř. | m | 180 | 38.17 | 6870.6
8 | 1 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním <50m | m3 | 1197 | 31.99 | 38292.03
9 | 1 | 122202202 | Odkopávky silnic v hornině třídy III objem 100-1 000m3 | m3 | 1747.5 | 82.06 | 143399.85
10 | 1 | 122202209 | Příplatek za lepivost v hornině třídy III při odkopávkách silnic | m3 | 1747.5 | 27.85 | 48667.875
11 | 1 | 122302202 | Odkopávky silnic v hornině třídy IV objem 100-1 000m3 | m3 | 2623.16 | 220 | 577095.2
12 | 1 | 122302209 | Příplatek za lepivost v hornině třídy IV při odkopávkách silnic | m3 | 2623.16 | 42.17 | 110618.6572
13 | 1 | 131000001 | Vybourání uliční vpusti vč. potřebného výkopu. Položka obsahuje vybourání mříže vč. rámu, rozebrání prefabrikátů s naložením suti a hmot na dopravní prostředek | kus | 6 | 1552.5 | 9315
14 | 1 | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy III <100m3 | m3 | 27 | 248.42 | 6707.34
15 | 1 | 131201109 | Příplatek za lepivost při hloubení jam nezapažených v hornině třídy III | m3 | 27 | 25.21 | 680.67
16 | 1 | 132201101 | Hloubení rýh š.<60cm v hornině třídy III <100m3 | m3 | 132.2 | 565.49 | 74757.778
17 | 1 | 132201109 | Příplatek za lepivost při hloubení rýh š.<60cm v hornině třídy III | m3 | 132.2 | 159.85 | 21132.17
18 | 1 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení v hornině třídy I-IV 9-10km | m3 | 5959.41 | 90 | 536346.9
19 | 1 | 162701109 | Příplatek za vodorovné přemístění výkopku bez naložení v hornině třídy I-IV za každý 1km přes 10km | m3 | 59594.1 | 15 | 893911.5
20 | 1 | 167101102 | Nakládání neulehlého výkopku v hornině třídy I-IV >100m3 | m3 | 232.55 | 74.36 | 17292.418
21 | 1 | 171101104 | Násypy s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním, zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanoumírou zhutnění 102% PS | m3 | 220 | 98.37 | 21641.4
22 | 1 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 1417 | 20.9 | 29615.3
23 | 1 | 174101101 | Zásyp jam, šachet, rýh, sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním | m3 | 10.13 | 81.92 | 829.8496
24 | SPC | 5833712300 | Štěrkopísek 0-8mm Z | m3 | 13.47 | 254.61 | 3429.5967
25 | 1 | 175101201 | Obsyp objektů sypaninou z hornin třídy I-IV bez prohození sypaniny | m3 | 28.84 | 526.03 | 15170.7052
26 | SPC | 5833712300 | Štěrkopísek 0-8mm Z | m3 | 38.35 | 254.61 | 9764.2935
27 | 231 | 180405111 | Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem v rovině | m2 | 251 | 57.88 | 14527.88
28 | SPC | 57246000 | Směs travní technická | kg | 12.93 | 69.45 | 897.9885
29 | 1 | 181101102 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v zářezech nebo na násypech v hornině třídy I-IV se zhutněním | m2 | 4178 | 13.94 | 58241.32
30 | 1 | 182313101 | Vyplnění otvorů v mřížovinových nebo vylehčených tvárnicích nebo panelech pro jakýkoliv tvar a velikost otvorů tvárnic humusem | m2 | 251 | 29 | 7279
|  | 2 | Zakládání CPV 45262210-6 |  |  |  | 0
31 | 2 | 211971122 | Opláštění výplně odvodňovacích žeber nebo trativodů z geotextilie, v rýze nebo v zářezu sklon stěn >1:2,5 š.>2,5m | m2 | 880 | 34.98 | 30782.4
32 | SPC | 6936651201 | Geotextilie filtrační a separační | m2 | 968 | 35.29 | 34160.72
33 | 2 | 212532111 | Výplň odvodu trativodu z kameniva hrubě drceného frakce 16-32mm | m3 | 76.86 | 765.55 | 58840.173
34 | 1 | 215901101 | Zhutnění podloží z rostlé horniny třídy I-IV pod násypy, z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 | m2 | 733.33 | 9.12 | 6687.9696
|  | 5 | Komunikace CPV 45233120-6 |  |  |  | 0
35 | 221 | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s rozprostř., vlhčením a zhut. po zhut. tl. 15 cm | m2 | 2818 | 74.87 | 210983.66
36 | 221 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostř. a zhut. po zhut. tl. 15 cm | m2 | 251 | 121.92 | 30601.92
37 | 221 | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostř. a zhut. po zhut. tl. 20 cm | m2 | 752.6 | 157.25 | 118346.35
38 | 221 | 564861113 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostř. a zhut. po zhut. tl. 22 cm | m2 | 631 | 171.09 | 107957.79
39 | 221 | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostř. a zhut. po zhut. tl. 25 cm | m2 | 231.4 | 192.33 | 44505.162
40 | 221 | 565144121 | Podklad z obalovaného kameniva OK I tl 60 mm š nad 3 m s rozprostřením a zhutněním | m2 | 418 | 277.26 | 115894.68
41 | 221 | 567122111 | Podklad z kameniva zpevněného cem. bez dilatačních spár, s rozprostř. a zhut. KSC I, po zhut. tl. 12 cm | m2 | 418 | 287.45 | 120154.1
42 | 221 | 567122114 | Podklad z kameniva zpevněného cem. bez dilatačních spár, s rozprostř. a zhut. KSC I, po zhut. tl. 15 cm | m2 | 204.7 | 351.14 | 71878.358
43 | 221 | 576133311 | Asfaltový koberec mastixový hrubozrnný AKM M I tl 40 mm š do 3 m s rozprostřením a zhutněním | m2 | 418 | 223.7 | 93506.6
44 | 221 | 577000001 | Obnova těžké vozovky po vrstvách vč. zaříznutí a ošetření spáry ve styku staré a nové konstrukce - stupňovitě po vrstvách - složení konstrukce bude přizpůsobeno stávající konstrukci vozovky | m2 | 147 | 1802.97 | 265036.59
45 | 221 | 577000002 | Obnova lehké vozovky po vrstvách vč. zaříznutí a ošetření spáry ve styku staré a nové konstrukce - stupňovitě po vrstvách - složení konstrukce bude přizpůsobeno stávající konstrukci vozovky | m2 | 273 | 1381.72 | 377209.56
46 | 221 | 581000001 | Kryt cementobetonový CB I 230 mm, vyztužený kari sítí, opatřený ražbou tvaru dlažby a povrchově obarvený | m2 | 178 | 1603.49 | 285421.22
47 | 221 | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, lože do tl. 50 mm, s vypl. spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, do lože z kam. těž. | m2 | 631 | 151.75 | 95754.25
48 | SPC | 5838012000 | Kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2 velikost 8/10 cm | t | 154.47 | 1980 | 305850.6
49 | 221 | 596132111 | Kladení dlažby z mozaiky vícebarevné komunikací pro pěší, s provedením lože tl. do 40 mm, s vypl. spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdál. do 3 m, do lože z váp. malty | m2 | 2818 | 550 | 1549900
50 | SPC | 5838005700 | Kostka dlažební mozaik 6 I/2 I | t | 351.21 | 2850 | 1000948.5
51 | SPC | 583COM0001 | Dlažba slepecká z konglomerovaného kamene tl. 60 mm - různé druhy | m2 | 130.56 | 2183.85 | 285123.456
52 | 221 | 596850001 | Kryt komunikace z plastové dlažby zatravňovací tl. 50 mm vč. dodání dlažby | m2 | 251 | 708.97 | 177951.47
|  | 8 | Trubní vedení CPV 45230000-8 |  |  |  | 0
53 | 271 | 871310001 | Trativod z drenážních trubek PVC děrovaných DN100 mm | m | 400 | 119.02 | 47608
54 | 271 | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců | kus | 11 | 1162.57 | 12788.27
55 | SPC | 5920000001 | Souprava dílců uliční vpusti | m | 11 | 2129 | 23419
56 | SPC | P553960021 | Prefabrikátyprouličnídešťovévpusti-ČSN,ČSNEN124 Koš na bahno v = 60 cm pozink. plech tl. 1 mm | kus | 11 | 517.5 | 5692.5
57 | 271 | 899204111 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě >150kg | kus | 11 | 949.13 | 10440.43
58 | SPC | P553960019 | Prefabrikáty pro uliční dešťové vpusti-ČSN,ČSNEN124 Litinová vtoková mříž s rámem 500x500 mm, tř. D400, dle DIN 19 583-13 ČSN EN 125 | kus | 11 | 2794.5 | 30739.5
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce HSV CPV 4525900000-1 |  |  |  | 0
59 | 221 | 914001111 | Značky silniční svislé dopravní osaz.a mtž na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty | kus | 147 | 398.79 | 58622.13
60 | SPC | 4040000001 | Značka dopravní aluminiová reflexní s dvojitým ohybem vč. upevňovacích prvků na zdi, sloupky a sloupy | kus | 147 | 1707.75 | 251039.25
61 | SPC | 4040000002 | Ocelové sloupky s komaxitovou úpravou | kus |  | 1335.15 | 0
62 | 221 | 914431111 | Zrcadlo dopravní osaz.a mtž na sloupek nebo nosnou konstrukci | kus | 1 | 4136.89 | 4136.89
63 | SPC | 4040000001 | Značka dopravní aluminiová reflexní s dvojitým ohybem vč. upevňovacích prvků na zdi, sloupky a sloupy | kus | 147 | 1707.75 | 251039.25
64 | SPC | 4040000002 | Ocelové sloupky s komaxitovou úpravou | kus |  | 1335.15 | 0
65 | 221 | 914950001 | Nájem dopravních značek s podstavcem | zn/den |  | 36.22 | 0
66 | 221 | 914950002 | Nájem zábran - oplocenek | zn/den |  | 15.52 | 0
67 | 221 | 915000001 | Vodorovné značení tmelem, kvalitní barvou nebo kvalitní folií | m2 | 382 | 476.1 | 181870.2
68 | 221 | 916561111 | Osaz. záhonového obrubníku bet.ho, se zřízením lože z betonu prostého, tl. 50 až 100 mm se zalitím a zatřením spár cem. maltou s boční opěrou | m | 427 | 132.44 | 56551.88
69 | SPC | 5921731001 | Obrubník zahradní betonový např. Best Parkan | m | 431.27 | 102.88 | 44369.0576
70 | 221 | 917161111 | Osaz. chodníkového obrubníku kamenného, se zřízením lože, s vypl. a zatřením spár cem. maltou ležatého s boční opěrou z bet. prostého, do lože z betonu prostého. | m | 605 | 240.54 | 145526.7
71 | SPC | 5838032301 | Obrubník kamenný OP2 přímý i obloukový | m | 611.05 | 1950 | 1191547.5
72 | 221 | 917161141 | Osaz. schodišťového stupně kamenného, se zřízením lože, s vypl. a zatřením spár cem. maltou ležatého s boční opěrou z bet. prostého, do lože z betonu prostého. | m | 70 | 326.02 | 22821.4
73 | SPC | 5838032405 | Stupeň schodišťový žulový opracovaný | m | 70.7 | 2887.65 | 204156.855
74 | 221 | 917161151 | Osaz. chodníkového obrubníku betonového atypického systémového, se zřízením lože, s vypl. a zatřením spár cem. maltou ležatého s boční opěrou z bet. prostého, do lože z betonu prostého. | m | 61 | 465.75 | 28410.75
75 | SPC | 5920000001 | Souprava bezbariérových obrubníků (kasselský typ, různé druhy) například CSB-HK | m | 61 | 2129 | 129869
76 | 221 | 935950001 | Odvodňovací žlab s pozink. mříží např. Hauraton Fasserfix Super 150 nebo Aco drain | m | 174 | 2980 | 518520
77 | 221 | 966006132 | Odstr. značek, s ulož. hmot do 3 m nebo s nalož., se zás. jam se zhut. pro staničení a ohraničení dopravních nebo orientačních na sloupky s betonovými patkami | kus | 16 | 436.67 | 6986.72
78 | 221 | 979024441 | Očištění vybour. obrubníků, krajníků od spojovacího materiálu s odkl. a ulož. očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdál. do 10 m | m | 359 | 18.38 | 6598.42
79 | 221 | 979071112 | Očištění vybour. dlažebních kostek velkých od spojovacího materiálu, s ulož. kostek na skládku, s odkl. odpadových hmot na hromady a s odkl. kostek na vzdál. do 3 m s původním vypl. spár živicí nebo cem. maltou | m2 | 4.8 | 44.94 | 215.712
80 | 221 | 979081991 | Skladkovné zemina a stavební suť netříděná | t | 8039.94 | 105 | 844193.7
81 | 221 | 979081992 | Skladkovné asfalt | t | 505.03 | 523.13 | 264196.3439
82 | 221 | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení,ale se složením na vzdál. do 1 km | t | 755.34 | 42.59 | 32169.9306
83 | 221 | 979082219 | Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 14351.45 | 8.73 | 125288.1585
84 | 221 | 979084216 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu bez naložení ale se složení na vzdál. do 5 km | t | 152.1 | 450 | 68445
85 | 221 | 979084219 | Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km | t | 456.3 | 24.96 | 11389.248
86 | 221 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s dlážděným krytem (822 2.3 a 5.3) | t |  | 176.49 | 0
|  |  | celkem |  |  |  | 13019422.5859
Poznámka:
Do jednotkových cen zahrnuty jako náklad zhotovitele NUS ve výši 3,5%